## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-MART)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2021097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 169 | 0 | 4 | 4
2021144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2021074 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0
2021010 | 4 | 0 | 0 | 222 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 4 | 4
2020098 | 4 | 0 | 0 | 353 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
2021085 | 4 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4076 | 1 | 2 | 4
2021111 | 4 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 4
2021113 | 4 | 0 | 0 | 111 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 162 | 0 | 4 | 4
2021112 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 2
2021043 | 4 | 3 | 4 | 216 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 289 | 0 | 0 | 4
2021064 | 4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4
2021132 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 4
2021069 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 | 4
2021134 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 29 | 0 | 4 | 3
2021075 | 4 | 0 | 0 | 115 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 84 | 4 | 4 | 3
2021200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2021042 | 4 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4
2020044 | 3 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2021109 | 4 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4
2021101 | 4 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4
2021094 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
2021119 | 4 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 4
2020035 | 4 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 4
2021118 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 2
2021033 | 4 | 0 | 0 | 213 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 4
2021070 | 4 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 4
2021205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
2021009 | 4 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 4
2021068 | 2 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4
2021007 | 4 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0
2021004 | 4 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 4
2021078 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 283 | 0 | 2 | 4
2021049 | 4 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 4
2021017 | 4 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2021108 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 4
2021003 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
2021102 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4
2021206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4