## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-YILLIK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
91 | 51 | 3 | 0 | 490 | 0 | 3 | 51 | 47 | 4 | 0 | 2043 | 0 | 9 | 47
135 | 51 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 12 | 51 | 25 | 0 | 238 | 0 | 10 | 37
23008 | 51 | 3 | 0 | 238 | 0 | 0 | 44 | 49 | 41 | 0 | 1194086 | 0 | 0 | 38
23012 | 51 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 51 | 48 | 3 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 48
23034 | 51 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 51 | 47 | 0 | 15 | 2059 | 0 | 13 | 45
23043 | 51 | 13 | 0 | 5027 | 0 | 5 | 51 | 47 | 4 | 0 | 2412 | 0 | 0 | 47
23061 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 48 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47
23062 | 51 | 3 | 0 | 46 | 0 | 3 | 50 | 44 | 15 | 13 | 156 | 30 | 32 | 36
23068 | 51 | 0 | 0 | 289 | 0 | 51 | 51 | 42 | 18 | 18 | 767 | 7 | 36 | 40
23072 | 51 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 51 | 48 | 20 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 48
23074 | 49 | 7 | 0 | 971 | 0 | 12 | 49 | 48 | 14 | 4 | 1031 | 0 | 39 | 38
23085 | 51 | 2 | 0 | 220 | 0 | 51 | 33 | 48 | 14 | 13 | 1867 | 4 | 48 | 30
23094 | 51 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 17 | 50 | 14 | 13 | 151 | 0 | 0 | 9
23105 | 51 | 2 | 0 | 291 | 0 | 4 | 50 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
23112 | 51 | 6 | 0 | 582 | 0 | 0 | 49 | 49 | 14 | 14 | 2139 | 0 | 16 | 46
23116 | 51 | 2 | 0 | 214 | 0 | 0 | 51 | 49 | 20 | 23 | 2654 | 20 | 20 | 45
23117 | 51 | 3 | 3 | 2419 | 3 | 3 | 51 | 49 | 18 | 0 | 9006 | 0 | 0 | 45
23119 | 51 | 16 | 0 | 14793 | 0 | 51 | 51 | 48 | 12 | 0 | 237018 | 0 | 43 | 48
23121 | 51 | 5 | 0 | 811 | 0 | 51 | 51 | 48 | 21 | 10 | 2182 | 3 | 48 | 48
23122 | 51 | 5 | 1 | 842 | 1 | 1 | 51 | 47 | 16 | 1 | 2814 | 1 | 10 | 44
23128 | 51 | 8 | 0 | 112 | 0 | 5 | 21 | 46 | 25 | 20 | 69 | 0 | 23 | 35
23132 | 48 | 0 | 0 | 586 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2174 | 0 | 21 | 48
23133 | 51 | 7 | 1 | 941 | 1 | 1 | 51 | 43 | 10 | 5 | 3694 | 5 | 5 | 43
23134 | 51 | 14 | 0 | 839 | 0 | 2 | 51 | 49 | 11 | 0 | 4239 | 0 | 1 | 49
23146 | 49 | 3 | 0 | 460 | 0 | 0 | 16 | 48 | 7 | 0 | 111864 | 0 | 8 | 48
23107 | 51 | 7 | 0 | 587 | 0 | 0 | 51 | 48 | 17 | 11 | 1360 | 10 | 10 | 38