## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2025-MART)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23116 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 5
23128 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23107 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 235 | 3 | 3 | 5
23043 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 5
23034 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 172 | 0 | 5 | 5
23133 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 373 | 2 | 2 | 5
23146 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 | 0 | 5 | 5
23008 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5
23072 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 5
23132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 160 | 0 | 5 | 5
135 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
23122 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 506 | 0 | 5 | 5
23094 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23117 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 5
23062 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4
23121 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 453 | 0 | 5 | 5
23012 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 5
91 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 5
23068 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | 1 | 5 | 5
23105 | 5 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23119 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 421 | 0 | 5 | 5
23074 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 0 | 5 | 5
23134 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 5
23085 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0
23112 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 233 | 0 | 5 | 5
23061 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4