## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-MAYIS)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23117 | 4 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 275 | 0 | 0 | 1
23068 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2
23128 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1
23008 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
23146 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 4
23121 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4
23074 | 4 | 1 | 0 | 49 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
23134 | 4 | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23094 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
23133 | 4 | 1 | 0 | 452 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1
135 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
23105 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23012 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 241 | 0 | 0 | 4
23116 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 4 | 1
23043 | 4 | 1 | 0 | 513 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 4
23085 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 423 | 0 | 4 | 3
23072 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4
23132 | 4 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23112 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 190 | 0 | 2 | 2
91 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4
23122 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
23119 | 4 | 4 | 0 | 31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 23817 | 0 | 4 | 4
23034 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 | 3
23107 | 4 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 148 | 0 | 0 | 2