## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-KASIM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23062 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2
23134 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 4
23112 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 4
23085 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 4 | 2
23061 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23122 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 4
135 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
23072 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 4
23119 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 4 | 4
23012 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 4
23146 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 4
23117 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 4
23128 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
23121 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 394 | 0 | 4 | 4
23068 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 64 | 0 | 4 | 4
23094 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23034 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 4
23074 | 5 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 249 | 0 | 4 | 4
23116 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 259 | 0 | 0 | 4
23043 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23133 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 360 | 1 | 1 | 4
23107 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3
23105 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
91 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4
23132 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 2 | 4
23008 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 178415 | 0 | 0 | 4