## Tablo 5
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-YILLIK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihaz Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri* | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2024500 | *************************** | ************** | 2024-05-15 | 31.50 | Kullanıcı Talebi | 2024-05-15 | 2024-05-23 | A | PLT | -
2024501 | *************************** | ************** | 2024-05-20 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-05-21 | 2024-05-28 | A | PLT | -
2023601 | *************************** | ************** | 2023-08-16 | 0.40 | Doğrulama Ölçümü | 2024-05-18 | 2024-06-02 | A | PLT | -
2023602 | *************************** | ************** | 2023-08-16 | 0.40 | Doğrulama Ölçümü | 2024-05-18 | 2024-06-02 | A | PLT | -
2024502 | *************************** | ************** | 2024-05-23 | 31.50 | Kullanıcı Talebi | 2024-06-04 | 2024-06-11 | A | PLT | -
2023603 | *************************** | ************** | 2024-02-09 | 0.40 | Doğrulama Ölçümü | 2024-05-30 | 2024-06-13 | A | PLT | -
2024503 | *************************** | ************** | 2024-06-11 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-06-15 | 2024-06-23 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024504 | *************************** | ************** | 2024-07-01 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-03 | 2024-07-10 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024505 | *************************** | ************** | 2024-07-02 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-03 | 2024-07-10 | A | EGD,PLT | YENİ TRAFO TESİSİ
2024506 | *************************** | ************** | 2024-07-03 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-04 | 2024-07-11 | A | EGD,GD,PLT | AG TESİS
2024507 | *************************** | ************** | 2024-07-16 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-19 | 2024-07-26 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024508 | *************************** | ************** | 2024-07-17 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-18 | 2024-07-25 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024510 | *************************** | ************** | 2024-07-24 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-25 | 2024-08-01 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024509 | *************************** | ************** | 2024-07-23 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-01 | 2024-08-08 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024511 | *************************** | ************** | 2024-07-30 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-07-31 | 2024-08-07 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024512 | *************************** | ************** | 2024-07-31 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-01 | 2024-08-08 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024513 | *************************** | ************** | 2024-08-13 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-15 | 2024-08-22 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024514 | *************************** | ************** | 2024-08-16 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-17 | 2024-08-24 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024515 | *************************** | ************** | 2024-08-23 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-08-24 | 2024-08-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024517 | *************************** | ************** | 2024-09-10 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-11 | 2024-09-23 | A | EGD,PLT | YENİ TRAFO TESİSİ
2024600 | *************************** | ************** | 2024-07-03 | 0.40 | Doğrulama Ölçümü | 2024-08-28 | 2024-09-11 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024516 | *************************** | ************** | 2024-08-28 | 15.80 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-10 | 2024-09-18 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024518 | *************************** | ************** | 2024-09-12 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-13 | 2024-09-20 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024519 | *************************** | ************** | 2024-09-20 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-24 | 2024-10-02 | A | EGD,PLT | AG TESİS
2024520 | *************************** | ************** | 2024-09-20 | 0.40 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-21 | 2024-09-28 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024521 | *************************** | ************** | 2024-09-27 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-09-28 | 2024-10-05 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024522 | *************************** | ************** | 2024-10-07 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-10-08 | 2024-10-15 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024523 | *************************** | ************** | 2024-10-09 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-10-11 | 2024-10-18 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024524 | *************************** | ************** | 2024-10-11 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-10-12 | 2024-10-19 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024525 | *************************** | ************** | 2024-10-22 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-10-24 | 2024-10-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024526 | *************************** | ************** | 2024-11-01 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-11-05 | 2024-11-12 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024527 | *************************** | ************** | 2024-11-07 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-11-09 | 2024-11-17 | A | EGD,GD,THB,PLT | AG TESİS
2024528 | *************************** | ************** | 2024-11-11 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-11-13 | 2024-11-20 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024601 | *************************** | ************** | 2024-07-02 | 0.40 | Dogrulama Ölçümü | 2024-11-07 | 2024-11-22 | A | PLT | -
2024529 | *************************** | ************** | 2024-12-10 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-12-12 | 2024-12-19 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024530 | *************************** | ************** | 2024-12-25 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-12-27 | 2025-01-03 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024531 | *************************** | ************** | 2024-12-27 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2024-12-28 | 2025-01-04 | A | EGD,PLT | AG TESİS
2024533 | *************************** | ************** | 2025-02-03 | 31.50 | Kullanici Talebi | 2025-02-04 | 2025-02-11 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024602 | *************************** | ************** | 2025-02-17 | 0.40 | Dogrulama Ölçümü | 2025-02-18 | 2025-03-05 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK