## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-EKİM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
130 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2020044 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 341 | 0 | 0 | 5
48 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 5
60 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 5
2021043 | 4 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 301 | 0 | 0 | 5
2021111 | 4 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 5
145 | 4 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 5
2021101 | 4 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 5
121 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1
82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 184 | 0 | 0 | 5
12 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 5
27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2021078 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 5
2021085 | 4 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 271 | 0 | 0 | 5
135 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2021134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 5
30 | 4 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 38564 | 0 | 0 | 5
91 | 4 | 0 | 0 | 448 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 5
40 | 4 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
2021070 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 5
64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021132 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
2021064 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 5
37 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3141 | 0 | 0 | 4
2021119 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 5
53 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 5
2021068 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 5
2021049 | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 5
2021144 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2020098 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 295 | 0 | 5 | 5
146 | 4 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 5
4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 349 | 0 | 0 | 5
133 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0
127 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
62 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 187 | 2 | 2 | 5
149 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
147 | 4 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 5
2021004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 5
66 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 279 | 0 | 5 | 5
2021042 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 5