## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-OCAK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2021111 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 5
2020044 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5
2021118 | 4 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 5
2020098 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 275 | 0 | 2 | 5
2021007 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5
2021206 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
2021017 | 4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 5
2021078 | 4 | 1 | 0 | 327 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 256 | 0 | 5 | 5
2021097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 183 | 0 | 5 | 5
2021085 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 310 | 0 | 1 | 5
2021049 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 5
2021043 | 4 | 3 | 4 | 99 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 5
2021205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5
2021132 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
2021094 | 4 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 2
2021010 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 242 | 0 | 5 | 5
2021101 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 5
2021033 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 492 | 1 | 1 | 5
2021042 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 5
2021200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5
2021108 | 4 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 5
2021003 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
2021064 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 4
2021113 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 131 | 0 | 4 | 5
2021069 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 4
2021119 | 4 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 5
2021009 | 4 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5
2020035 | 4 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 5
2021074 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 2
2021102 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4
2021004 | 4 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 438 | 0 | 0 | 5
2021075 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 79 | 5 | 5 | 3
2021070 | 4 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 5
2021134 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5
2021109 | 4 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 5
2021112 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 128 | 0 | 5 | 5
2021144 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3