## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-EYLÜL)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23117 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 5
23043 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 4
23112 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 317 | 0 | 2 | 5
23074 | 4 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 138 | 0 | 5 | 5
23121 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 62 | 0 | 5 | 5
91 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 5
23116 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 250 | 2 | 2 | 5
23107 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3
23119 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1780 | 0 | 5 | 5
23062 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4
23122 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 5
23105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
23146 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 342 | 0 | 0 | 5
23133 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 289 | 0 | 0 | 5
23134 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 364 | 0 | 0 | 5
23034 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 224 | 0 | 3 | 5
23072 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 293 | 0 | 0 | 5
23061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5
23085 | 4 | 2 | 0 | 87 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 | 5 | 4
23094 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1
23068 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 111 | 0 | 2 | 5
23012 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5
135 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
23008 | 4 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 146955 | 0 | 0 | 2
23128 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 29 | 0 | 5 | 5
23132 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 323 | 0 | 2 | 5