## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-NİSAN)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2021070 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 5
53 | 4 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1
100 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2021078 | 4 | 1 | 0 | 176 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1 | 5
2020044 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
146 | 4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1
2021101 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1
2021085 | 4 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 60 | 0 | 1 | 5
12 | 4 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1
2020098 | 4 | 0 | 0 | 215 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 175 | 0 | 3 | 2
2021111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 5
60 | 4 | 0 | 0 | 164 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1
37 | 4 | 1 | 0 | 194 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1
130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
2021132 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 52 | 1 | 5 | 5
40 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021068 | 4 | 1 | 1 | 131 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 351 | 2 | 2 | 4
62 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1
2021042 | 4 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 5
2021144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4
2021043 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 672 | 0 | 0 | 4
145 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1
2021064 | 4 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 5
2021049 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 587 | 0 | 0 | 5
82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1
30 | 4 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1
2021134 | 3 | 0 | 0 | 44 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5
91 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1
2021004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 454 | 0 | 0 | 5
128 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
66 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 1
4 | 4 | 1 | 0 | 150 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 258 | 0 | 1 | 1
2021119 | 4 | 0 | 0 | 257 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 5
27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1