## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-KASIM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2020044 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 184 | 0 | 0 | 4
2021134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4
2021068 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 202 | 1 | 1 | 4
27 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
146 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 4
130 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021132 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
147 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
2021144 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021111 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 333 | 0 | 0 | 4
2020098 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 276 | 0 | 4 | 4
2021119 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 4
60 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 4
2021078 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 4
145 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 4
37 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7505 | 0 | 0 | 2
64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 395 | 0 | 1 | 4
82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 149 | 0 | 0 | 4
62 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 4
2021042 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 4
66 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 4 | 4
135 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
2021085 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 191 | 0 | 0 | 4
121 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
2021101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 4
12 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 4
2021049 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 4
2021004 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 4
2021043 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 180 | 0 | 0 | 4
30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4
48 | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 378 | 0 | 0 | 4
100 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
128 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
2021070 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 4
91 | 4 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 4
53 | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4
2021064 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4