## Tablo 5
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-OCAK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihaz Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri* | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2024530 | *************************** | ************** | 2024-12-25 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-12-27 | 2025-01-03 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024531 | *************************** | ************** | 2024-12-27 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-12-28 | 2025-01-04 | A | EGD, PLT | AG TESİS