## Tablo 5
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-MAYIS)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihaz Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri* | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2025501 | *************************** | ************** | 2025-04-22 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2025-04-30 00:00:00 | 2025-05-07 00:00:00 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2025502 | *************************** | ************** | 2025-05-16 | 0.40 | Kullanici Talebi | 2025-05-21 00:00:00 | 2025-05-28 00:00:00 | A | EGD, THB, PLT | AG TESIS