## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2025-KASIM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
24084 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 125 | 0 | 5 | 5
24017 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 5
23119 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 5
23134 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 5
24078 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 5
23043 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 5
24145 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5 | 5
24100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5
24029 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 388 | 3 | 5 | 5
24040 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 5