## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-TEMMUZ)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
60 | 5 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5
2020098 | 5 | 0 | 0 | 136 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
4 | 5 | 2 | 0 | 175 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 663 | 0 | 0 | 5
146 | 5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 428 | 0 | 0 | 5
147 | 5 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 428 | 0 | 0 | 5
62 | 5 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
2021134 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5
2021085 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
121 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
145 | 5 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
2021144 | 5 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2021068 | 5 | 2 | 0 | 187 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84 | 5 | 5 | 5
2020044 | 5 | 0 | 0 | 617 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 5
64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021119 | 5 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 5
53 | 5 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 5
2021132 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
40 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5
2021070 | 5 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
12 | 5 | 1 | 0 | 198 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 5
2021049 | 5 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 414 | 0 | 1 | 5
2021064 | 5 | 0 | 0 | 157 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 5
2021043 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 376 | 0 | 0 | 5
2021101 | 5 | 3 | 0 | 206 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 5
2021042 | 5 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 5
128 | 5 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
91 | 3 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
2021078 | 5 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5
2021004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 664 | 0 | 0 | 5
149 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021111 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 5
27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
127 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 5
48 | 5 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 5
133 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1
30 | 5 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0
66 | 5 | 0 | 0 | 211 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 367 | 0 | 5 | 5