## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-ARALIK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2021101 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5
2021070 | 5 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 5
82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 5
2021068 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4
127 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1
121 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2020044 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 5
91 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 201 | 0 | 2 | 5
37 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7517 | 0 | 0 | 5
147 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 5
27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2021042 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 5
2021085 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 5
2021111 | 5 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 5
4 | 5 | 1 | 0 | 89 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 519 | 0 | 5 | 5
2021119 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 5
2021132 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
130 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
66 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 5
12 | 4 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 5
2021064 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 5
135 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
48 | 4 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 5
64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0
60 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 5
2021043 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 246 | 0 | 0 | 5
2021144 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
62 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 5
30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 5
2020098 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 346 | 0 | 5 | 5
2021004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 5
2021049 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 5
146 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 3
53 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 5
2021078 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 455 | 0 | 1 | 5
100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
128 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 2
145 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 5
2021134 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 52 | 0 | 5 | 5
133 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0