Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 14165-11                                                                              Karar Tarihi: 25/12/2025

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/12/2025 tarihli toplantısında;

- Bağlantı hattında hem havai hem de yeraltı kablolarının kullanılması durumunda, birim bedel hesaplanırken havai ve yer altı hatlarının her birinin uzunluğunun ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanmasına,

- 100 kW üzeri hatlar için bağlantı bedeli hesaplanırken, 100 kW’a kadar olan 1255 TL/metre fiyatına, 100 kW üzerindeki her kW’ın 5,1 TL/m ile çarpılması ile bulunan bedelin ilave edilerek hesaplanmasına,

- Dağıtım şirketi tarafından bağlantı hizmeti alan tüketiciye aşağıda yer alan TL/metre bazlı bedeller dışında başka bir ad altında herhangi bir bedel uygulanmamasına,

- Bağlantı bedeline esas güç olarak Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilgili mevzuat kapsamında belirtilen gücün esas alınmasına,

- Bu kapsamda, tüketici dağıtım bağlantı bedelinin 1/1/2026 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekilde uygulanmasına,

karar verilmiştir.

| AG Bağlantı Bedeli |  |
| --- | --- |
| 2026 | Birim Bedel (TL/metre) |
| 0-15 kW (dahil) |  |
| Yer altı | 679 |
| Havai | 472 |
| 15-50 kW (dahil) |  |
| Yer altı | 919 |
| Havai | 614 |
| 50-100 kW (dahil) |  |
| Yer altı | 1.255 |
| Havai | 701 |
| 100 kW üzeri |  |
| Yer altı | 1.255 + 5,1 × (Güç - 100) |
| OG Bağlantı Bedeli |  |
| 2026 | Birim Bedel (TL/metre) |
| Yer altı | 2.675 |
| Havai | 1.278 |