## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2025-TEMMUZ)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
24017 | 4 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 49 | 0 | 4 | 4
23043 | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4
23134 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4
24084 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7841 | 0 | 4 | 4
24078 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 179 | 0 | 4 | 4
24100 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4
23119 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 411 | 0 | 4 | 4
24029 | 4 | 4 | 0 | 737 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 493 | 0 | 2 | 4
24145 | 4 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 110 | 0 | 4 | 4
24040 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4