## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-ŞUBAT)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2021112 | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 78 | 0 | 4 | 4
2021003 | 4 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1
2021108 | 4 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4
2021132 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 4
2021042 | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 191 | 0 | 1 | 4
2021109 | 4 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 389 | 0 | 0 | 4
2021118 | 4 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 4
2021070 | 4 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 461 | 0 | 0 | 4
2021097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 326 | 0 | 4 | 4
2021049 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 4
2020035 | 4 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 4
2021134 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 31 | 0 | 4 | 4
2021113 | 4 | 0 | 0 | 113 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 201 | 0 | 4 | 4
2021064 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4
2021033 | 4 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 586 | 0 | 2 | 4
2021205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
2021007 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2
2020044 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 111 | 0 | 0 | 4
2021009 | 4 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 4
2020098 | 4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 4
2021085 | 4 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
2021206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1
2021144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 4
2021010 | 4 | 0 | 0 | 137 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 366 | 0 | 4 | 4
2021111 | 4 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 4
2021078 | 4 | 0 | 0 | 354 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 115 | 0 | 2 | 4
2021101 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 4
2021200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 4
2021004 | 4 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 546 | 0 | 0 | 4
2021069 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 3
2021102 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 4
2021043 | 4 | 4 | 4 | 247 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 360 | 0 | 0 | 4
2021119 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 4
2021094 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3
2021074 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 2
2021017 | 4 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4