## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2025-HAZİRAN)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23119 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 147 | 0 | 5 | 5
24100 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 34882 | 1 | 1 | 5
24017 | 4 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 216 | 0 | 0 | 5
24084 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 36051 | 0 | 5 | 5
23043 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5
24029 | 4 | 1 | 0 | 257 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 731 | 0 | 0 | 5
24145 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 47 | 0 | 5 | 5
23134 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5
24078 | 4 | 2 | 0 | 23 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 193 | 0 | 5 | 5
24040 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5