## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-ARALIK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23085 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 103 | 0 | 5 | 3
23134 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 523 | 0 | 1 | 5
23105 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
23008 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 197662 | 0 | 0 | 5
23061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
23117 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 5
23128 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
23119 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 232 | 0 | 5 | 5
23074 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 5 | 5
23107 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5
23122 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 5
23062 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4
23146 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 5
23121 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 663 | 0 | 5 | 5
23116 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 377 | 0 | 0 | 5
23034 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 5
135 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 4
23112 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 5
91 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 5
23012 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5
23043 | 4 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 5
23132 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 125 | 0 | 4 | 5
23072 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 5
23133 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 273 | 2 | 2 | 5
23094 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23068 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 91 | 0 | 5 | 5