## Tablo 5
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2025-TEMMUZ)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihaz Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri* | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2025506 | *************************** | ************** | 2025-06-30 | 0.40 | KULLANICI TALEBI | 2025-07-01 00:00:00 | 2025-07-08 00:00:00 | A | EGD | UYGUNSUZLUK YOK
2025507 | *************************** | ************** | 2025-06-30 | 0.40 | KULLANICI TALEBI | 2025-07-03 00:00:00 | 2025-07-10 00:00:00 | A | UYGUNSUZLUK TESPIT EDILEN BILESEN YOK | UYGUNSUZLUK YOK
2025508 | *************************** | ************** | 2025-07-03 | 0.40 | KULLANICI TALEBI | 2025-07-04 00:00:00 | 2025-07-11 00:00:00 | A | UYGUNSUZLUK TESPIT EDILEN BILESEN YOK | UYGUNSUZLUK YOK
2025509 | *************************** | ************** | 2025-07-11 | 0.40 | KULLANICI TALEBI | 2025-07-12 00:00:00 | 2025-07-19 00:00:00 | A | UYGUNSUZLUK TESPIT EDILEN BILESEN YOK | UYGUNSUZLUK YOK
2025510 | *************************** | ************** | 2025-07-17 | 0.40 | KULLANICI TALEBI | 2025-07-18 00:00:00 | 2025-07-25 00:00:00 | A | UYGUNSUZLUK TESPIT EDILEN BILESEN YOK | UYGUNSUZLUK YOK
2025511 | *************************** | ************** | 2025-07-22 | 0.40 | KULLANICI TALEBI | 2025-07-23 00:00:00 | 2025-07-30 00:00:00 | A | UYGUNSUZLUK TESPIT EDILEN BILESEN YOK | UYGUNSUZLUK YOK