## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-EYLÜL)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2021111 | 5 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 190 | 0 | 0 | 4
91 | 5 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 4
2021042 | 5 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 4
128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
62 | 5 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2
2021144 | 5 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 5 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 4
2021068 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 66 | 4 | 4 | 4
145 | 5 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 4
27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021070 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 4
121 | 5 | 1 | 0 | 3131 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2
37 | 5 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2
2021043 | 5 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 232 | 0 | 0 | 4
130 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2021049 | 5 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 4
82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 4
127 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
2021085 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 4
53 | 5 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 4
133 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
2021119 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 266 | 0 | 1 | 4
2021132 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 4
2021004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 4
12 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 4
4 | 5 | 0 | 0 | 126 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 4
40 | 5 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2021064 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4
135 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4
2021134 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4
66 | 5 | 0 | 0 | 189 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 328 | 0 | 4 | 4
2020098 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 326 | 0 | 3 | 4
60 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 4
146 | 5 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 4
147 | 5 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 3
64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
2020044 | 5 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 4
30 | 5 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 73325 | 0 | 0 | 4
100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021078 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 170 | 0 | 0 | 4
149 | 5 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021101 | 5 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 4