## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-TEMMUZ)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23072 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 295 | 0 | 0 | 5
23112 | 4 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 163 | 0 | 2 | 5
23062 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5 | 5 | 5
23074 | 4 | 2 | 0 | 122 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
23105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
23061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
23107 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 212 | 3 | 3 | 5
23134 | 4 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 628 | 0 | 0 | 5
91 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 207 | 0 | 0 | 3
23116 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 389 | 5 | 5 | 5
23034 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 422 | 0 | 0 | 5
23122 | 4 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4
23085 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 727 | 1 | 5 | 5
23132 | 4 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 5
23043 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 5
23119 | 4 | 0 | 0 | 411 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 119658 | 0 | 4 | 5
23117 | 4 | 3 | 3 | 502 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 546 | 0 | 0 | 5
23012 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 5
23121 | 4 | 3 | 0 | 99 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0 | 5 | 5
23008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 199652 | 0 | 0 | 2
23094 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1
23146 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 33131 | 0 | 0 | 5
23068 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2
23133 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 599 | 0 | 0 | 5
23128 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
135 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5