## Tablo 5
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-HAZİRAN)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihaz Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri* | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2023601 | *************************** | ************** | 2023-08-16 | 0.4 | Doğrulama Ölçümü | 2024-05-18 | 2024-06-02 | A | PLT | -
2023602 | *************************** | ************** | 2023-08-16 | 0.4 | Doğrulama Ölçümü | 2024-05-18 | 2024-06-02 | A | PLT | -
2024502 | *************************** | ************** | 2024-05-23 | 31.5 | Kullanıcı Talebi | 2024-06-04 | 2024-06-11 | A | PLT | -
2023603 | *************************** | ************** | 2024-02-09 | 0.4 | Doğrulama Ölçümü | 2024-05-30 | 2024-06-13 | A | PLT | -
2024503 | *************************** | ************** | 2024-06-11 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-06-15 | 2024-06-23 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK