## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-EKİM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23132 | 4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 0 | 2 | 4
23121 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 252 | 0 | 4 | 4
23008 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 116572 | 0 | 0 | 4
23119 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 536 | 0 | 4 | 4
23105 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23085 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 53 | 0 | 4 | 3
23116 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 4
23107 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4
23112 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 4
23128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 3
23074 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 232 | 0 | 4 | 4
135 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 4
23043 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4
23068 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 98 | 0 | 4 | 4
23134 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 4
23094 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1
23122 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 | 0 | 1 | 4
23133 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 4
23062 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2
91 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 448 | 0 | 1 | 4
23146 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 4
23117 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 4
23072 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 4
23034 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 4
23012 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 4
23061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4