## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-AĞUSTOS)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 337 | 0 | 0 | 4
23068 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 81 | 0 | 3 | 3
23074 | 5 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
23117 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 434 | 0 | 0 | 4
23128 | 5 | 3 | 0 | 95 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
135 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
23072 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 252 | 0 | 0 | 4
23133 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 380 | 0 | 0 | 4
23034 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 230 | 0 | 2 | 4
91 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1
23043 | 5 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | 4
23012 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 4
23146 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 76278 | 0 | 0 | 4
23061 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
23122 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4
23008 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 113452 | 0 | 0 | 3
23112 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 105 | 0 | 1 | 4
23121 | 5 | 0 | 0 | 85 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4
23116 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 294 | 4 | 4 | 4
23119 | 5 | 0 | 0 | 270 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 89304 | 0 | 0 | 4
23105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23062 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 59 | 4 | 4 | 4
23085 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 244 | 0 | 4 | 4
23094 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
23134 | 5 | 4 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 428 | 0 | 0 | 4
23132 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 4