## BELGELER
LİSANSSIZ GES TESİSLERİ KABUL BAŞVURU BELGELERİ VE ŞARTLARI
AÇIKLAMALAR 1)Üretim tesislerinin kabul başvurusu yapılmadan önce a-) İlgili MEDAŞ işletmesinden sayaç talebinde bulunulacak (bağlantı görüşünde belirtilen çift yönlü ve tek yönlü sayaçlar)ölçü devre tadilatı yaptırılarak ölçü devre tutanağı başvuruda sunulacaktır. OSOS aktivasyon işlemleri tamamlanacaktır. b-) İlgili MEDAŞ işletmesine tesisin CBS'ye işlenmesi için EK-3 de belirtilen dökümanın sunulması ve tesisin CBS'ye işlenmesi gerekmektedir. 2-Üretim tesislerinin kabul başvuruları MEDAŞ Genel Müdürlüğü Yenilenebilir Enerji ve Tesis Kabul Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 3-Başvuru evraklarının tamamının dijital kopyaları(taramaları) ayrı ayrı klasörlere ayrılmış şekilde USB bellek ile sunulacaktır. 4-Islak imzalı istenilen belgelerde kesinlikle fotokopi sunulmayacaktır.
| PAFTALAR VE BELGELER | GES | AÇIKLAMALAR
1 | Başvuru Dilekçesi(EK-1) | * | Dilekçe ekleriyle beraber sunulmalı ve veriler eksiksiz yazılmalı evrakın ıslak imzalı aslı sunulmalıdır.
2 | Proje Onay Yazısı | * | Proje onay biriminden(POB) alınan proje onay yazısı sunulmalıdır.
3 | Çağrı Mektubu | * | Geçerli Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu sunulmalıdır.
4 | Santralin Onaylı Genel Yerleşim Planı | * | İlgili POB tarafından onaylı santral genel yerleşim planı taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır.
5 | Santralin Onaylı İmar Planları | * | Santralin 1/1.000 ve 1/5.000 ölçekli onaylı imar planı taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır. Çatı/cephe uygulamalarında imar planı yerine ilgisine göre bağlı Belediye/İl Özel İdaresinden alınmış olan GES uygunluk yazısı sunulacaktır.
| a. Santralin 1/1.000 Ölçekli Onaylı İmar Planı | *
| b. Santralin 1/5.000 Ölçekli Onaylı İmar Planı | *
6 | Yapı Ruhsatı | * | Santralin onaylı genel yerleşim planında yer alan yapılara ilişkin yapı ruhsat(lar)ı taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır.
7 | Sistem Bağlantı Anlaşması | * | Ekleri ile birlikte sunulmalıdır.
8 | Santralin Onaylı Tek-Hat Şeması | * | Santralin onaylı tek-hat şeması taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır.
9 | Sistem İşletmecisi Geçici Kabul Tutanakları | * | Tesisin bağlantı şeması kapsamındaki tutanaklar taratılmalı ve ".pdf" formatında sunulmalıdır.
| a. ENH TEDAŞ / EDAŞ Geçici Kabul Tutanağı | *
| b. DM TEDAŞ / EDAŞ Geçici Kabul Tutanağı | *
| c. DM Otoprodüktör Fider Dönüşüm TEDAŞ / EDAŞ Geçici Kabul Tutanağı | *
10 | SCADA Ekran Görüntüleri | * | Kabul kapsamındaki tüm ünitelerin sistem ile senkronize çalıştığını gösteren ekran görüntüleri sunulmalıdır. scada.solar@meramedas.com.tr mail adresi üzerinden yetkililerle iletişime geçilerek destek alınabilecektir. (50 kw altı tesisler için istenmemektedir.)
11 | Devreye Alma Raporu | * | Tesisin devreye alma çalışmalarının tamamlandığını gösteren ve kabul talebinde bulunulan ünitelere ilişkin ana ekipman tedarikçisi (EPC) tarafından imzalı devreye alma raporunun ıslak imzalı aslı sunulmalıdır.
12 | İş Teslim Tutanakları | * | Lisans/Tesis Sahibi ile Ana Yüklenici(ler) arasında imzalanan tesisin/ünite(ler)in tamamlandığına ilişkin tutanak(lar)ın aslı ve lisans/tesis sahibi firmanın imzaya yetkili personeli için imza sirküleri sunulmalıdır.
13 | Taşınmaz Mal Mülkiyet Yazısı | * | Taşınmaz malların mülkiyet hakkının edinildiğini belirten belge/yazı sunulmalıdır.
14 | ÇED Belgesi | * | ÇED mevzuatı kapsamında; tesise ilişkin "ÇED Olumlu Belgesi", "ÇED Gerekli Değildir Belgesi" ya da ilgili kurumdan alınacak ÇED muafiyet yazısı sunulmalıdır. ÇED mevzuatı kapsamı dışındaki tesisler için istenmemektedir.
15 | İtfaiye Uygunluk Yazısı | * | İlgili idareden GES tesisine ilişkin alınacak uygunluk yazısının aslı sunulmalıdır.
16 | Tesis sahibi yada tesis sahibi adına imzaya yetkili kabule katılacak kişi bildirim yazısı | * | Tesis sahibi imza sirküleri yada temsile yetkili kişiye verilmiş noter onaylı vekaletname ile bildirim yapılmalı ve ilgili yazının ıslak imzalı aslı sunulmalıdır.
17 | Yüklenici yada yüklenici adına kabule katılacak mühendis bildirim yazısı | * | İmza sirküleri yada temsile yetkili kişi vekaletnamesi (Temsilcinin yüklenicinin kendi bünyesinde çalışanı olması durumunda yetkilendirme yazısı) ile bildirim yazısının ıslak imzalı aslı sunulmalıdır.
18 | Kabule katılacak İnşaat Mühendisi görevlendirme yazısı | * | Kamu kurum/kuruluşlarından alınan görevlendirilme yazısının aslı sunulmalıdır.
19 | Tesisin tamamını gösteren (panoramik) fotoğraf | *
20 | Tesisteki enerji üretimine esas ana ekipmanın fotoğrafları | * | Evirici ve panellerin etiket fotoğrafları konulmalıdır.
21 | Tesiste kabule esas ekipmanın etiket fotoğrafları | * | Transformatör,hücre,bina,röle,kablo kanal,temel vb. teçhizatın etiket fotoğrafları konulmalıdır.
22 | Tesisin inşaat ve montaj aşamalarını gösteren fotoğraflar/video | *
23 | Onaylı Projeler | * | Statik ve elektrik projelerinin onaylı 1 takım asıl nüshası sunulmalıdır.
24 | Sözleşme / Şartname | * | Tesis sahibi ile ana yüklenici ve/veya alt yüklenici ile yapılan sözleşme ve şartnameler sunulmalıdır.
25 | İlgili Standartları Kapsamında;
| a. Akredite Kuruluşlardan Alınan Uygunluk Belgeleri (Sertifikalar) | *
| b. Sertifikası Olmayan Ekipmanlar için Fabrika ve/veya Tip Test Raporları | *
26 | Satışa Esas Sayaç Mühür Tutanağı (Sistem İşletmecisi) | * | Kabul öncesi ilgili işletmeye başvurularak sayaç talebinde bulunulacak ve kabul öncesi ölçü hücresi tadilatı yapılmış olacaktır.
27 | Yüksek Gerilim İşletme Personeli EKAT Belgeleri | *
28 | Yer Teslim Tutanağı | * | Orman İl Müdürlüğü, İl Özel İdare, vb. kurumlarla imzalanan tutanak sunulmalıdır. Çatı/Cephe uygulamalarında istenmemektedir.
29 | Numaralandırma İşleri Güncelleme Formu | * | Çatı Cephe uygulamaları Çatı Cephe CBS Formu, Arazi uygulamaları için YTM-F-18 kullanılacaktır.
3o | Kabul işlem bedeli ve fatura bilgileri | * | Ek-2 de belirtilen form doldurularak eklenecektir.
KABUL AŞAMASINDA KABUL HEYETİ TARAFINDAN USB BELLEĞE EKLENECEK DÖKÜMANLAR LİSTESİ
1 | Kabul Görevlendirme Yazıları | * | POB tarafından oluşturulmuş olan heyet yazısı eklenmelidir.
2 | Satışa Esas Sayaç İlk Endeks Protokolü (Sistem İşletmecisi) | *
3 | İlgili Standartları Kapsamında Yapılan Saha Testlerine İlişkin Raporlar | *
4 | Kabul tutanağı ve ekleri (pdf formatında) | *
5 | Kabulün yapıldığına dair Valilik'e Bildirim Yazısı | *
6 | Kabulün yapıldığına dair Kamu Kurumları ve Şebeke İşletmecisine Bildirim Yazısı | *
7 | Topraklama Ölçüm Raporu | * | Topraklama ölçümünün IEEE-80 2000 ve Topraklamalar Yönetmeliği'ne göre toprak geçiş direnci ile adım ve dokunma gerilimlerinin yapılması gerekmektedir. Tesiste bulunan DM,İM, Transformatör Merkezi,Panel,Evirici,Kontsrüksiyon,AG dağıtım ve toplama panoları, tel çit vb. koruma ve işletme topraklamaları ölçülmelidir.
8 | Koordinat Ölçüm Raporu | * | LİHKAP büroları yada harita mühendisleri onaylı ED-50 6 derece formatında sahanın köşe koordinatlarını da içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
9 | Röle Test Raporu | * | Röle testlerinin akım-gerilim kaynaklı test cihazı ile yapılması ve raporlanması gerekmektedir.

## EK-1 Başvuru Dilekçesi
EK - 1
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN
KABUL BAŞVURU DİLEKÇESİ
Sayı |  |  |  |  | ../../2020
Konu
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şirketimizin sahip olduğu ……….…… tarihli ve ………………………….………...….. no’lu Çağrı Mektubu kapsamında ……….… ili, ……….… ilçesi, ……….… mevkiinde tesis edilen …….…… kWp / …… kWe kurulu gücündeki güneş enerjisi kaynaklı ………..……………………...…i
elektrik üretim tesisine ait projeler ....... tarihli ve … sayılı yazı ile onaylanmıştır. Santrale ait Ek-4’te bilgileri verilen evirici(ler) ve paneller ile bağlı yardımcı tesisler; can, mal ve çevre emniyeti tarafımızca sağlanarak kabule hazır hale getirilmiştir. 19/02/2020 tarihli ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca, … / … / 2020 tarihinden itibaren kabul işlemlerine başlanması hususunda gereğini arz ederiz.
Tesis Sahibi/Şirketi Temsile Yetkili Kişi(ler)
Adı-Soyadı
İmzası
Şirket Kaşesiii
İletişim Bilgileri:
Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi/Yetkilileri Kurumsal Posta Adresi:
Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi/Yetkilileri E-posta Adres(ler)i:
Tesis Sahibi Şirket Kayıtlı E-Posta (KEP) Adres(ler)i :
Tesis Sahibi Şirket Yetkilisi/Yetkililerinin Telefon Numaraları:
Ekler:
1. Kabul Başvuru Kapsamının Elektronik Kopyası
2. Tesis Sahibinin veya Yetkili Temsilcisinin İmza Sirküleri
3. Tesise İlişkin Varsa Önceki Kabullerin Listesi
4. Kabule Esas Evirici/Panel Seri Numaraları, Tipleri Ve Kurulu Güçleri Listesi
(i)Tesisin lisansında / Çağrı Mektubu’nda yer alan tesis adı yazılmalıdır.
(ii)Çağrı mektubu sahibi şirketin kaşesi basılacaktır.
Ek-3
TESİSE İLİŞKİN VARSA ÖNCEKİ KABULLERİN LİSTESİ
Kabul Tarihi |  | Ünite Numaraları | İlave Kurulu Güç (MWp) (ii) | İlave Kurulu Güç (MWe)
*Not: Tesise ilişkin daha önceden yapılmış kabul bulunmamakta ise daha önce kabulün olmadığına dair not yazılarak imzalanmalıdır.
Tesis Sahibi/Şirketi Temsile Yetkili Kişi(ler)
Adı-Soyadı
İmzası
Şirket Kaşesiii
Ek-4
Kabule Esas Evirici(ler) Listesi
Sıra No | Seri Numaraları |  | Tipi |  | Gücü(KWe)
String
Kabule Esas Paneller Listesi
Sıra No | Seri Numaraları |  | Tipi |  | Gücü(KWp)
Tesis Sahibi/Şirketi Temsile Yetkili Kişi(ler)
Adı-Soyadı
İmzası
Şirket Kaşesiii
HES
RES
GES
JES
TES (KOJENERASYON
TES (DOĞALGAZ/LNG)
TES (İTHAL KÖMÜR)
TES (LİNYİT KÖMÜ/TAŞKÖMÜRÜ
BES
MES
TES ((FUELOİL/DİZEL)
DİĞER:

## Sayfa3 (hidden)
String | Polikiristal
Merkezi | Monokristal
İnce film

## Çatı-Cephe CBS Formu
YTM-F-18
Çatı/Cephe Uygulamalı Lisanssız GES CBS Formu
Başvuru Adı:
Santral Adı:
Tesisat No:
Başvuru No:
Lisans Durumu: | Lisanssız
Üretim Kaynağı: | Güneş
Uygulama Yeri (Çatı/Cephe):
Proje Onay Tarih ve Sayısı
Aktif Güç (kWe)
Kurulu Peak Güç (kWp):
Santral Koordinatları (ED 50/6 Derece):
Tapu Ada No:
Tapu Parsel No:
İnverter- ADP arası AC Kablo Kesiti:
İnverter- ADP arası AC Kablo Uzunluğu (m):
Açıklamalar:
Notlar:
1) Başvuru Adı: Çağrı Mektubunda belirtilen Gerçek/Tüzel Kişi adı yazılmalıdır. 2) Santral Adı: Lisanssız Üretim Başvuru Formunda belirtilen santral adı yazılmalıdır. 3) Tesisat No: Üretimle tüketimin aynı yerde olması nedeni ile mevcut tüketim tesisatı yazılmalıdır. 4) Santral Koordinatları dört köşe ve sıralı olarak yazılmalıdır.
|  | Tarih: | ……./……/20
Ad-Soyad:
İmza:

## EK-2 Kabul Fatura Hizmet Bedeli
MEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FATURA DÜZENLEMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ BİLGİLER
FATURA BİLGİLERİ | Gerçek Kişi /Şirket Ünvanı
Gerçek Kişi /Şirket Ünvanı Adresi
Vergi / TCK Numarası
Vergi Dairesi
E-Mail Adresi
KABUL BİLGİLERİ | Tesis Adı
| Hizmet Tanımı | ÜRETİM TESİSİ KABUL İŞLEMİ
Hizmet Bedeli (KDV Dahil)
Çağrı Mektubu Tarihi ve Sayısı
ÖNEMLİ NOT: Ödeme Dekontu açıklama kısmına GES’in ismi yazılacaktır. Ek-Hizmet Bedeli Ödeme Dekontu
Alıcı ismi: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.
BANKA | ŞUBE | iBAN
Denizbank A.Ş. | İstanbul Kurumsal | TR 97 0013 4000 0004 3913 8000 58
Türkiye İş Bankası A.Ş | İstanbul Kurumsal | TR 19 0006 4000 0011 1110 1001 62
T. Garanti Bankası A.Ş | Konya | TR 70 0006 2001 5860 0006 2943 00
T. Halk Bankası A.Ş. | Konya | TR 36 0001 2009 5100 0013 0000 50
T.C Ziraat Bankası A.Ş | Konya | TR 75 0001 0022 5500 4200 0050 87

## BİM.F.14
BİM.F.14
CBS Numaralandırma İşleri Güncelleme Formu
1 - | Proje / Tesis Adı
2- | Yatırım Kodu-Enerji Müsaadesi Sayısı
3- | Proje Müellifi / Firma/Yüklenici
4- | İli
5- | İlçesi
6- | Kasaba
7- | Mahalle / köy
8- | Cadde / sokak / mevkii
9- | Bağlantı yapılan Dağıtım Noktası Barkod/Envanter No
10- | Şebekeye Bağlantı noktasının Koordinatları
11- | Kayıt Tarihi
Yukarıda bilgileri verilen tesisin Coğrafi Bilgi Sistemine kayıt edilmesi için ekteki BİM.F.14_EK-A -BİM.F.14_EK-B ve BİM.F.14_EK-C Formlarındaki bilgiler, sahayla birebir şekilde eksiksiz doldurulmuştur.
EKLER :
1- | BİM.F.14_EK-A :
2- | BİM.F.14_EK-B
3- | BİM.F.14_EK-C
Formu Düzenleyen İmza/Kaşe

## BİM.F.14-EK-A Num. Formu
BİM.F.14/EK-A Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-A (BİNA)
BİNA BİLGİLERİ | [5 empty] | REDRESÖR / AKÜ GRUBU |  |  | DAĞITIM PANOSU |  |  | OG/AG TRAFO
BİNA ADI | [5 empty] | SERİ NO | [5 empty] | MARKA
ENVANTER NO | [5 empty] | İMAL YILI |  |  | MARKA |  |  | TRAFO TİPİ
MARKA | [5 empty] | GÜCÜ(kVA) |  |  | TİPİ |  |  | GÖREVİ
İSTASYON TİPİ | [5 empty] | KATEGORİ |  |  | POZ |  |  | SERİ NO
BİNA TİPİ | [5 empty] | MARKA |  |  | SERİ NO |  |  | İMAL YILI
İŞLETME GERİLİMİ | [5 empty] | MODEL |  |  | İMAL YILI |  |  | GÜCÜ
TİPİ(TİP1-A-B-C,PB3,MOD VB) | [5 empty] | AC GİRİŞ |  |  | GÜCÜ |  |  | UK%
SERİ NO | [5 empty] | DC ÇIKIŞ GERİLİMİ(V) |  |  | KISA DEVRE AKIMI |  |  | BAĞLANTI GRUBU
İMAL YILI | BİNANIN TESİS EDİLDİĞİ TARİHE GÖRE İŞLETME TARAFINDAN BELİRLENİR. |  |  |  |  | DC ÇIKIŞ AKIMI(A) |  |  | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  | PRİMER GERİLİM
KOORDİNAT(X) | [5 empty] | AKÜ KAPASİTESİ(Ah) | [5 empty] | SEKONDER GERİLİM
KOORDİNAT(Y) | [5 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  |  |  |  | KADEME SAYISI
İL | [8 empty] | ANALİZÖR |  |  | KADEME NO
İŞLETME | [8 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE ADI |  |  | KADEME ATLAMA ARALIĞI
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. | [7 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE ADI |  |  | MİNİMUM KADEME GERİLİM LİMİTİ
[9 empty] | MARKA |  |  | MAKSİMUM KADEME GERİLİM LİMİTİ
HÜCRE BİLGİLERİ | [8 empty] | MODEL |  |  | SOĞUTMA ŞEKLİ
HÜCRE NO | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06 |  |  | İLETİŞİM TİPİ |  |  | PRİMER AKIM
HÜCRE ADI | [8 empty] | SERİ NO |  |  | SEKONDER AKIM
MARKA | [8 empty] | İMAL TARİHİ |  |  | KADEME DEĞİŞTİRİCİ TİPİ (Boşta-Yükte)
KATEGORİ | [8 empty] | BAKIM TARİHİ |  |  | DEMİR KAYBI(P0)
HÜCRE TİPİ | [8 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  | BAKIR KAYBI(Pcu)
HÜCRE ALT TİPİ | [11 empty] | YAĞ TİPİ
SERİ NO | [8 empty] | PARAFUDUR |  |  | YAĞ AĞIRLIĞI
İMAL YILI | [8 empty] | İMAL YILI |  |  | KOORDİNAT(X)
İŞETME GERİLİMİ(kV) | [8 empty] | KATEGORİ |  |  | KOORDİNAT(Y)
DC BESLEME GERİLİMİ(V) | [8 empty] | PARAFUDUR TİPİ |  |  | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
BAKIM TARİHİ | [8 empty] | MARKA
DİĞER | H01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  |  | TESİS YILI
MÜLKİYET
YALITKAN TİPİ
[9 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
KESİCİ BİLGİLERİ
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 | H02 | H03 | H04 | H05 | H06
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ | [8 empty] | AG ÇIKIŞ/LEKSAN BİLGİLERİ
EKİPMAN TİPİ | [8 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01 | F02 | F03 | F04 | F05
SERİ NO | [8 empty] | BULUNDUĞU HÜCRE ADI
İMAL YILI | [8 empty] | KATEGORİ
MARKA | [8 empty] | HÜCRE TİPİ
AÇMA BOBİNİ GERİLİMİ(V) | [8 empty] | HÜCRE ALT TİPİ
KAPAMA BOBİNİ GERİLİMİ(V) | [8 empty] | MARKA
YAY KURMA MOTOR GERİLİMİ(V) | [8 empty] | SERİ NO
BAKIM TARİHİ | [8 empty] | İMAL YILI
DİĞER | H01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz. |  |  | BAKIM TARİHİ
[9 empty] | DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
OG AYIRICI BİLGİLERİ
| BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT | BARA | HAT
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 | H01 | H02 | H02 | H03 | H03 | H04 | H04 | H05 | H05 | H06 | H06
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ
EKİPMAN TİPİ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
İŞLETME GERİLİMİ
SİGORTA TİPİ
BAKIM TARİHİ
DİĞER | H01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
AG AYIRICI BİLGİLERİ
BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F11 | F12
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
KATEGORİ
EKİPMAN TİPİ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
SİGORTA TİPİ
BAKIM TARİHİ
DİĞER | F01: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
GERİLİM TRAFOSU
BULUNDUĞU HÜCRE NO | F01: H01; F04: H02; F07: H03; F10: H04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
BAĞLANTI TİPİ
POZ
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
ANMA GÜCÜ(VA)
ÖLÇÜ DOĞRULUK SINIFI
BAKIM TARİHİ
DİĞER | H01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
OG AKIM TRAFOLARI
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 L1: H01; H02 L1: H02; H03 L1: H03; H04 L1: H04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
POZ
ATO
SERİ NO
İŞLETME GERİLİMİ
İMAL YILI
MARKA
KISA SÜRELİ TAA
ÖLÇÜ SINIFI
ANMA GÜCÜ (VA)
BAKIM TARİHİ
DİĞER | H01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
AG AKIM TRAFOLARI
BULUNDUĞU HÜCRE NO | H01 L1: F01; H02 L1: F02; H03 L1: F03; H04 L1: F04
| L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3
BULUNDUĞU HÜCRE ADI
TİPİ
POZ
ATO
SERİ NO
İMAL YILI
MARKA
KISA SÜRELİ TAA
ÖLÇÜ SINIFI
ANMA GÜCÜ (VA)
BAKIM TARİHİ
DİĞER | F01 L1: Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
NOTLAR
1 : "İmalatçı tipi" ,üreticiler tarafından verilen ürün etiketi üzerinde bulunan bilgidir.
2 : Hücre sayısı tabloda ki hücre sayısından fazla olan istasyonlar için birden fazla form düzenlenmelidir.
3 : Koordinatlar ITRF 96 formatında alınacaktır.
S

## BİM.F.14-EK-B Direk-Box-İletken
BİM.F.14/EK-B Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-B (DİREK-BOX-İLETKEN)
KAPSAM | TESİS | YENİLEME YAPIM | KET | KET-39 | ARMATÜR | 3. ŞAHIS | [10 empty] | ENH |  |  | 1 | 1 | 1970 | (1 X 10Cu)+5P | AG.KAPASITOR PANO | 50 | ACC | 8-8.5
YATIRIM KODU
PROJE ONAY TARİH SAYI
YÜKLENİCİ
İŞLETME
HAKEDİŞ NO
HARİCİ ORTAM ENVANTERLERİ NUMARALANDIRMA FORMU
[17 empty] | OG/Müşterek |  |  | 2 | 2 | 1971 | (1X16Cu)+(2X10Cu)+2p | AG.SONT REAKTOR PANO | 100 | Aksa | 9-9.5
[17 empty] | Ag |  |  | 3 | 3 | 1972 | (2X10Cu)+2P | CAM ELYAF TİP1 | 160 | Alimar | 10-10.5
DİREK BİLGİLERİ
DİREK NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Aydınlatma |  |  | 4 | 4 | 1973 | (2X10Cu)+P | DAHİLİ TİP | 250 | Bernard | 11-11.5
ENVANTER NO | [19 empty] | 5 | 5 | 1974 | (2X10Cu)+R | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP1 | 400 | CATERPILLAR | 12-12.5
KROKİ TARİH NO
CİNSİ | [15 empty] | Ağaç | Demir | Beton | DIREK_MARKA | 6 | 6 | 1975 | (3X10Cu)+2P | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP2 | 630 | Cummins | 10/30
MARKA | [18 empty] | ASBA | 7 | 7 | 1976 | (3X10Cu)+2R | GLVNZLİ(TEDAŞ) TİP3 | 1000 | Çukurova | 11/30
TİPİ | [18 empty] | ASTAS | 8 | 8 | 1977 | 1 X 10 | HARİCİ TİP | 1250 | Daewoo | 12/30
BOY/ÖZELLİK | [26 empty] | 10/31
İMAL TARİHİ | [18 empty] | BETOKAM | 9 | 9 | 1978 | 1 X 10 + 16 | POLYESTER TİP1 | 1600 | Deutz | 11/31
KOORDİNAT(X) | [18 empty] | BETONTAŞ | 11 | 11 | 1980 | 1 X 150 |  |  | Euro Energy | 10/32
KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | BETOYA | 12 | 12 | 1981 | 1 X 16 |  |  | Fg Wilson | 11/32
TESİS TARİHİ
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[19 empty] | BTS | 13 |  | 1982 | 1 X 16 + 25 |  |  | Ford | 12/32
İLETKEN BİLGİLERİ | [18 empty] | ÇEPAŞ | 14 |  | 1983 | 1 X 185 |  |  | Genpower | 10/33
KROKİ TARİH NO
TESİS TARİHİ | [18 empty] | BETOKAM | 9 | 9 | 1978 | 1 X 10 + 16 | POLYESTER TİP1 | 1600 | Deutz | 11/31
İLETKEN TİPİ
KESİT(3A+P/R,3xSWL, 3X95/70 NYY,3(1x120/16 mm2) XLPE gibi) | [18 empty] | ILBANK | 19 |  | 1988 | 1 X 35 + 50 |  |  | John Dere | 12/34
BAŞLANGIÇ KOORDİNAT(X) | [18 empty] | ISIN | 20 |  | 1989 | 1 X 4 |  |  | Kawasaki | 10/35
BAŞLANGIÇ KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | KAMBETON | 21 |  | 1990 | 1 X 50 |  |  | Kipor | 11/35
KIRILMA KOORDİNAT(X) | [18 empty] | KASTAS | 22 |  | 1991 | 1 X 50 + 70 |  |  | Kürkçüoğlu | 12/35
KIRILMA KOORDİNAT(Y) | [18 empty] | KONBETON | 23 |  | 1992 | 1 X 6 |  |  | Lombardini | 10/13
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[19 empty] | MGB INSAAT | 24 |  | 1993 | 1 X 70 |  |  | Man | 11/13
BOX PANO BİLGİLERİ | [18 empty] | MITAS | 25 |  | 1994 | 1 X 70 + 95 |  |  | Maray | 12/13
BOX NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  | NİĞBAŞ | 26 |  | 1995 | 1 X 95 |  |  | Mitsubishi | 10/14
ENVANTER NO | [18 empty] | ŞARA | 27 |  | 1996 | 10 X 1.5 |  |  | Perkins | 11/14
KROKİ TARİH NO
MARKA | [18 empty] | TURGUTLU | 28 |  | 1997 | 10 X 2.5 |  |  | Suzuki | 12/14
SERİ NO
KATEGORİ | [19 empty] | 30 |  | 1999 | 12 X 2.5 |  |  | Turkjen | 11/15
TİPİ
İMAL TARİHİ | [21 empty] | 2001 | 14 X 2.5 |  |  | Yamaha | 10/16
TESİS TARİHİ
GÜCÜ | [21 empty] | 2002 | 19 X 1.5 |  |  | Yanmar | 11/16
KOORDİNAT(X) | [21 empty] | 2004 | 19 X 2.5 |  |  | box iletken | 10/2
KOORDİNAT(Y) | [21 empty] | 2005 | 1X16Cu |  |  | 1 X 10 | 11/2
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
[17 empty] | box marka |  |  |  |  | 2006 | 2 X 1.5 |  |  | 1 X 10 + 16 | 12/2
ARMATÜR BİLGİLERİ | [16 empty] | ABB |  |  |  |  | 2007 | 2 X 10 |  |  | 1 X 120 | 10/3
ARMATÜR NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | AFB Enerji |  |  |  |  | 2008 | 2 X 120 |  |  | 1 X 150 | 11/3
KROKİ TARİH NO
MARKA | [16 empty] | AKSAN |  |  |  |  | 2009 | 2 X 150 |  |  | 1 X 16 | 12/3
TİPİ | [16 empty] | CAĞ-GÜÇ |  |  |  |  | 2014 | 2 X 240 |  |  | 1 X 25 + 35 | 11/4
KATEGORİ
IŞIK TİPİ
AKTİF GÜÇ | [16 empty] | ALFATEC |  |  |  |  | 2010 | 2 X 16 |  |  | 1 X 16 + 25 | 13/3
DİREK ENVANTER/BARKOD NO | [16 empty] | ALTINSOY |  |  |  |  | 2011 | 2 X 16 + 25 |  |  | 1 X 185 | 14/3
İMAL TARİHİ | [16 empty] | AMPEY |  |  |  |  | 2012 | 2 X 185 |  |  | 1 X 240 | 15/3
TESİS TARİHİ | [16 empty] | CAGDAS |  |  |  |  | 2013 | 2 X 2.5 |  |  | 1 X 25 | 10/4
KOORDİNAT(X) | [16 empty] | ELTES |  |  |  |  | 2016 | 2 X 35 |  |  | 1 X 35 + 50 | 13/4
KOORDİNAT(Y) | [21 empty] | 2005 | 1X16Cu |  |  | 1 X 10 | 11/2
DİĞER | Bu alana, yukarıdaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.
GENERATÖR BİLGİLERİ |  |  | GES SAHA KOORDİNATLARI & BİLGİLERİ
Generatör Marka |  |  | Üretim Tipi
Generatör Tipi |  |  | Aktif Güç | [13 empty] | LMS | [5 empty] | 2(3X150+70) |  |  | 19 X 1.5 | 13/6
Generatör Model |  |  | Kurulu Güç | [13 empty] | MARKA YOK | [5 empty] | 2(3X95+50) |  |  | 19 X 2.5 | 14/6
Generatör Seri No |  |  |  | KOORDİNAT_X | KOORDİNAT_Y | [11 empty] | MİRİM | [5 empty] | 2(4P) |  |  | 2 X 1.5 | 15/6
Motor Marka |  |  | 1 | [13 empty] | PANOSAN | [5 empty] | 21 X 2.5 |  |  | 2 X 150 | 18/6
Motor Model |  |  | 2 | [13 empty] | PEMAŞ | [5 empty] | 24 X 1.5 |  |  | 2 X 16 | 19/6
Motor Seri No |  |  | 3 | [13 empty] | PİMAŞ | [5 empty] | 24 X 2.5 |  |  | 2 X 16 + 25 | 20/6
Standby Güç |  |  | 4 | [13 empty] | SEDİRLER | [5 empty] | 2A |  |  | 2 X 185 | 21/6
Primer Güç |  |  | 5 | [13 empty] | SIGMA | [5 empty] | 2A/2R |  |  | 2 X 2.5 | 22/6
Frekans |  |  | 6 | [13 empty] | SUMER | [5 empty] | 2A/P |  |  | 2 X 240 | 10/7
Power Faktör |  |  | 7 | [13 empty] | TOPÇUOĞLU | [5 empty] | 2A/R |  |  | 2 X 25 | 11/7
Koordinat X |  |  | 8 | [13 empty] | YAVUZ | [5 empty] | 2A+2P/R |  |  | 2 X 35 | 12/7
Koordinat Y | [16 empty] | ZEYBEK PAN | [5 empty] | 2A+2R/P |  |  | 2 X 4 | 13/7
[17 empty] | ÇAGRI PANO | [5 empty] | 2A+R/P |  |  | 2 X 50 | 14/7
[23 empty] | 2O/R |  |  | 2 X 6 | 15/7
[23 empty] | 2O+R/2A |  |  | 2 X 70 | 16/7
NOTLAR | [22 empty] | 2P |  |  | 2 X 95 | 17/7
1 : Bu form maksimum 15 adet direk,box,invertör için oluşturulmuştur. Proje kapsamında bu sayıdan fazla direk,box var ise ilave bir form daha düzenlenmelidir. | [22 empty] | 2P/2R |  |  | 2(3X120+70) | 18/7
2 : Koordinatla ITRF 96 formatında alıancaktır. | [22 empty] | 2P/3R |  |  | 2(3X150+70) | 19/7
[23 empty] | 2P/R |  |  | 2(3X95+50) | 20/7
[23 empty] | 2R |  |  | 21 X 1.5 | 21/7
[23 empty] | 2R/P |  |  | 21 X 2.5 | 22/7
[23 empty] | 2X10Cu |  |  | 24 X 1.5 | 23/7
[23 empty] | 2X10Cu+(1X25) |  |  | 24 X 2.5 | 10/8
[23 empty] | 2X10Cu+6Cu |  |  | 2X6 | 11/8
[23 empty] | 2X2Cu |  |  | 3 X 1.5 | 12/8
[23 empty] | 2X6 |  |  | 3 X 1.5 / 1.5 | 13/8
[23 empty] | 3 X 1.5 |  |  | 3 X 10 | 14/8
[23 empty] | 3 X 1.5 / 1.5 |  |  | 3 X 10 / 10 | 15/8
[23 empty] | 3 X 10 |  |  | 3 X 10 + 16 | 16/8
[23 empty] | 3 X 10 / 10 |  |  | 3 X 120 | 17/8
[23 empty] | 3 X 10 + 16 |  |  | 3 X 120 / 70 | 18/8
[23 empty] | 3 X 10Cu |  |  | 3 X 150 | 19/8
[23 empty] | 3 X 120 |  |  | 3 X 150 / 70 | 20/8
[23 empty] | 3 X 120 / 16 |  |  | 3 X 16 | 21/8
[23 empty] | 3 X 120 / 70 |  |  | 3 X 16 / 10 | 22/8
[23 empty] | 3 X 15 |  |  | 3 X 16 / 16 | 23/8
[23 empty] | 3 X 150 |  |  | 3 X 16 / 16 + 25 | 24/8
[23 empty] | 3 X 150 / 25 |  |  | 3 X 16 + 25 | 25/8
[23 empty] | 3 X 150 / 70 |  |  | 3 X 185 | 10/9
[23 empty] | 3 X 16 |  |  | 3 X 185 / 95 | 11/9
[23 empty] | 3 X 16 / 10 |  |  | 3 X 2.5 | 12/9
[23 empty] | 3 X 16 / 16 |  |  | 3 X 2.5 / 2.5 | 13/9
[23 empty] | 3 X 16 / 16 + 25 |  |  | 3 X 240 | 14/9
[23 empty] | 3 X 16 + 25 |  |  | 3 X 240 / 120 | 15/9
[23 empty] | 3 X 16Cu |  |  | 3 X 25 | 16/9
[23 empty] | 3 X 185 |  |  | 3 X 25 / 16 | 17/9
[23 empty] | 3 X 185 / 25 |  |  | 3 X 25 / 16 + 35 | 18/9
[23 empty] | 3 X 185 / 95 |  |  | 3 X 25 + 35 | 19/9
[23 empty] | 3 X 2.5 |  |  | 3 X 35 | 20/9
[23 empty] | 3 X 2.5 / 2.5 |  |  | 3 X 35 / 16 | 21/9
[23 empty] | 3 X 240 |  |  | 3 X 35 / 16 + 50 | 22/9
[23 empty] | 3 X 240 / 120 |  |  | 3 X 35 + 50 | 23/9
[23 empty] | 3 X 240 / 25 |  |  | 3 X 4 | 24/9
[23 empty] | 3 X 25 |  |  | 3 X 4 / 4 | 25/9
[23 empty] | 3 X 25 / 16 |  |  | 3 X 50 | 10/17
[23 empty] | 3 X 25 / 16 + 35 |  |  | 3 X 50 / 16 + 70 | 10/10
[23 empty] | 3 X 25 + 35 |  |  | 3 X 50 / 25 | 11/10
[23 empty] | 3 X 35 |  |  | 3 X 50 + 70 | 12/10
[23 empty] | 3 X 35 / 16 |  |  | 3 X 6 | 13/10
[23 empty] | 3 X 35 / 16 + 50 |  |  | 3 X 6 / 6 | 14/10
[23 empty] | 3 X 35 + 50 |  |  | 3 X 70 | 15/10
[23 empty] | 3 X 4 |  |  | 3 X 70 / 16 + 95 | 16/10
[23 empty] | 3 X 4 / 4 |  |  | 3 X 70 / 35 | 17/10
[23 empty] | 3 X 50 |  |  | 3 X 70 + 95 | 18/10
[23 empty] | 3 X 50 / 16 |  |  | 3 X 95 | 19/10
[23 empty] | 3 X 50 / 16 + 70 |  |  | 3 X 95 / 50 | 20/10
[23 empty] | 3 X 50 / 25 |  |  | 3 X 95 + 16 | 21/10
[23 empty] | 3 X 50 + 70 |  |  | 30 X 1.5 | 22/10
[23 empty] | 3 X 6 |  |  | 30 X 2.5 | 23/10
[23 empty] | 3 X 6 / 6 |  |  | 4 X 1.5 | 24/10
[23 empty] | 3 X 70 |  |  | 4 X 10 | 25/10
[23 empty] | 3 X 70 / 16 |  |  | 4 X 120 | 11/17
[23 empty] | 3 X 70 / 16 + 95 |  |  | 4 X 150 | 10/11
[23 empty] | 3 X 70 / 35 |  |  | 4 X 16 | 11/11
[23 empty] | 3 X 70 + 95 |  |  | 4 X 185 | 12/11
[23 empty] | 3 X 95 |  |  | 4 X 2.5 | 13/11
[23 empty] | 3 X 95 / 16 |  |  | 4 X 240 | 14/11
[23 empty] | 3 X 95 / 16 + 70 |  |  | 4 X 25 | 15/11
[23 empty] | 3 X 95 / 50 |  |  | 4 X 35 | 16/11
[23 empty] | 3 X 95 + 16 |  |  | 4 X 4 | 17/11
[23 empty] | 3(1 X 120 / 16) |  |  | 4 X 50 | 18/11
[23 empty] | 3(1 X 150 / 16) |  |  | 4 X 6 | 19/11
[23 empty] | 3(1 X 150 / 25) |  |  | 4 X 70 | 20/11
[23 empty] | 3(1 X 185 / 25) |  |  | 4 X 95 | 21/11
[23 empty] | 3(1 X 240 / 25) |  |  | 40 X 1.5 | 22/11
[23 empty] | 3(1 X 25 / 16) |  |  | 40 X 2.5 | 23/11
[23 empty] | 3(1 X 300 / 25) |  |  | 4X10 | 24/11
[23 empty] | 3(1 X 35 / 16 ) |  |  | 5 X 1.5 | 25/11
[23 empty] | 3(1 X 400 / 35) |  |  | 5 X 2.5 | 12/17
[23 empty] | 3(1 X 50 / 16 ) |  |  | 7 X 1.5 | 10/12
[23 empty] | 3(1 X 70 / 16 ) |  |  | 7 X 2.5 | 11/12
[23 empty] | 3(1 X 95 / 16) |  |  | 1R | 12/12
[23 empty] | 30 X 1.5 |  |  | 2A | 13/12
[23 empty] | 30 X 2.5 |  |  | 2A/2R | 14/12
[23 empty] | 3A |  |  | 2A/P | 15/12
[23 empty] | 3A/2P |  |  | 2A/R | 16/12
[23 empty] | 3A/2R |  |  | 2P/2R | 17/12
[23 empty] | 3A/4P |  |  | 2P/3R | 18/12
[23 empty] | 3A/P |  |  | 2P/R | 19/12
[23 empty] | 3A/R |  |  | 2R | 20/12
[23 empty] | 3A+2R/P |  |  | 3A/2R | 21/12
[23 empty] | 3A+4R/P |  |  | 3A/R | 22/12
[23 empty] | 3A+R/2P |  |  | 3A+R/P | 23/12
[23 empty] | 3A+R/P |  |  | 3P/R | 24/12
[23 empty] | 3Lily+R |  |  | 3R | 25/12
[23 empty] | 3O |  |  | 4A | 10/18
[23 empty] | 3O/A |  |  | 4A/2R | 11/18
[23 empty] | 3O/R |  |  | 4A/P | 12/18
[23 empty] | 3O+A/R |  |  | 4A/R | 10/19
[23 empty] | 3O+P/R |  |  | 4O | 11/19
[23 empty] | 3O+R/A |  |  | 4O/R | 12/19
[23 empty] | 3P |  |  | 4P | 10/20
[23 empty] | 3P/2R |  |  | 4P/2R | 11/20
[23 empty] | 3P/3R |  |  | 4P/R | 12/20
[23 empty] | 3P/4R |  |  | 4R | 10/21
[23 empty] | 3P/R |  |  | 5A | 11/21
[23 empty] | 3P+R/A |  |  | 5A/R | 12/21
[23 empty] | 3PO+2P |  |  | 5P/R | 10/22
[23 empty] | 3R |  |  | 5R | 11/22
[23 empty] | 3X1/0 |  |  | 6R | 12/22
[23 empty] | 3X2.5 |  |  |  | 10/23
[23 empty] | 3X2/0 |  |  |  | 11/23
[23 empty] | 3X266 |  |  |  | 12/23
[23 empty] | 3X3/0 |  |  |  | 10/24
[23 empty] | 3X477 |  |  |  | 11/24
[23 empty] | 3XPO+P/R |  |  |  | 12/24
[23 empty] | 3XSWL |  |  |  | 10/25
[23 empty] | 4 X 1.5 |  |  |  | 11/25
[23 empty] | 4 X 10 |  |  |  | 12/25
[23 empty] | 4 X 120 |  |  |  | 10/26
[23 empty] | 4 X 150 |  |  |  | 11/26
[23 empty] | 4 X 16 |  |  |  | 12/26
[23 empty] | 4 X 185 |  |  |  | 10/27
[23 empty] | 4 X 2.5 |  |  |  | 11/27
[23 empty] | 4 X 240 |  |  |  | 12/27
[23 empty] | 4 X 25 |  |  |  | 10/28
[23 empty] | 4 X 35 |  |  |  | 11/28
[23 empty] | 4 X 4 |  |  |  | 12/28
[23 empty] | 4 X 50 |  |  |  | 10/29
[23 empty] | 4 X 6 |  |  |  | 11/29
[23 empty] | 4 X 70 |  |  |  | 12/29
[23 empty] | 4 X 95 |  |  |  | 10/1,5
[23 empty] | 4(1 X 120 / 16) |  |  |  | 10/2,5
[23 empty] | 4(1 X 150 / 25) |  |  |  | 10/3,5
[23 empty] | 4(1 X 185 / 25) |  |  |  | 11/1,5
[23 empty] | 4(1 X 240 / 25) |  |  |  | 11/2,5
[23 empty] | 4(1 X 25 / 16 ) |  |  |  | 11/3,5
[23 empty] | 4(1 X 35 / 16 ) |  |  |  | 12/2,5
[23 empty] | 4(1 X 50 / 16) |  |  |  | 12/3,5
[23 empty] | 4(1 X 70 / 16 ) |  |  |  | 13/13
[23 empty] | 4(1 X 95 / 16) |  |  |  | 13/14
[23 empty] | 40 X 1.5 |  |  |  | 13/15
[23 empty] | 40 X 2.5 |  |  |  | 13/16
[23 empty] | 4A |  |  |  | 13/17
[23 empty] | 4A/2R |  |  |  | 13/18
[23 empty] | 4A/P |  |  |  | 13/19
[23 empty] | 4A/R |  |  |  | 13/20
[23 empty] | 4A+R/P |  |  |  | 13/21
[23 empty] | 4Lily+R |  |  |  | 13/22
[23 empty] | 4O |  |  |  | 13/23
[23 empty] | 4O/R |  |  |  | 13/24
[23 empty] | 4O+P/R |  |  |  | 13/25
[23 empty] | 4O+R/A |  |  |  | 13/26
[23 empty] | 4P |  |  |  | 13/27
[23 empty] | 4P/2R |  |  |  | 13/28
[23 empty] | 4P/R |  |  |  | 13/29
[23 empty] | 4PO+5P+2R |  |  |  | 13/3,5
[23 empty] | 4R |  |  |  | 13/30
[23 empty] | 4X10 |  |  |  | 13/31
[23 empty] | 4X10Cu+R |  |  |  | 13/32
[23 empty] | 4XPO/R |  |  |  | 13/33
[23 empty] | 4XPO+P/R |  |  |  | 13/34
[23 empty] | 5 X 1.5 |  |  |  | 13/35
[23 empty] | 5 X 2.5 |  |  |  | 14/13
[23 empty] | 5A |  |  |  | 14/14
[23 empty] | 5A/R |  |  |  | 14/15
[23 empty] | 5Lily |  |  |  | 14/16
[23 empty] | 5P |  |  |  | 14/17
[23 empty] | 5P/R |  |  |  | 14/18
[23 empty] | 5R |  |  |  | 14/19
[23 empty] | 6P/R |  |  |  | 14/20
[23 empty] | 7 X 1.5 |  |  |  | 14/21
[23 empty] | 7 X 2.5 |  |  |  | 14/22
[23 empty] | 7A/R |  |  |  | 14/23
[23 empty] | 7O+R |  |  |  | 14/24
[23 empty] | 7P/R |  |  |  | 14/25
[23 empty] | 7X10Cu |  |  |  | 14/26
[23 empty] | 8P/R |  |  |  | 14/27
[23 empty] | A+3P/R |  |  |  | 14/28
[23 empty] | A+P/R |  |  |  | 14/29
[23 empty] | P/2R |  |  |  | 14/3,5
[23 empty] | P/4R |  |  |  | 14/30
[23 empty] | P/R |  |  |  | 14/31
[23 empty] | R |  |  |  | 14/32
14/33
14/34
14/35
15/13
15/14
15/15
15/16
15/17
15/18
15/19
15/20
15/21
15/22
15/23
15/24
15/25
15/26
15/27
15/28
15/29
15/3,5
15/30
15/31
15/32
15/33
15/34
15/35
16/13
16/14
16/15
16/16
16/17
16/18
16/19
16/20
16/21
16/22
16/23
16/24
16/25
16/26
16/27
16/28
16/29
16/30
16/31
16/32
16/33
16/34
16/35
17/13
17/14
17/15
17/16
17/17
17/18
17/19
17/20
17/21
17/22
17/23
17/24
17/25
17/26
17/27
17/28
17/29
17/30
17/31
17/32
17/33
17/34
17/35
18/13
18/14
18/15
18/16
18/17
18/18
18/19
18/20
18/21
18/22
18/23
18/24
18/25
18/26
18/27
18/28
18/29
18/30
18/31
18/32
18/33
18/34
18/35
19/13
19/14
19/15
19/16
19/17
19/18
19/19
19/20
19/21
19/22
19/23
19/24
19/25
19/26
19/27
19/28
19/29
19/30
19/31
19/32
19/33
19/34
19/35
20/13
20/14
20/15
20/16
20/17
20/18
20/19
20/20
20/21
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
20/27
20/28
20/29
20/30
21/13
21/14
21/15
21/16
21/17
21/18
21/19
21/20
21/21
21/22
21/23
21/24
21/25
21/26
21/27
21/28
21/29
21/30
22/13
22/14
22/15
22/16
22/17
22/18
22/19
22/20
22/21
22/22
22/23
22/24
22/25
22/26
22/27
22/28
22/29
22/30
23/13
23/14
23/15
23/16
23/17
23/18
23/19
23/20
23/21
23/22
23/23
23/24
23/25
23/26
23/27
23/28
23/29
23/30
24/13
24/14
24/15
24/16
24/17
24/18
24/19
24/20
24/21
24/22
24/23
24/24
24/25
24/26
24/27
24/28
24/29
24/30
25/13
25/14
25/15
25/16
25/17
25/18
25/19
25/20
25/21
25/22
25/23
25/24
25/25
25/26
25/27
25/28
25/29
25/30
9,3/1,5
9,3/10
9,3/11
9,3/12
9,3/13
9,3/14
9,3/15
9,3/16
9,3/17
9,3/18
9,3/19
9,3/2
9,3/2,5
9,3/20
9,3/21
9,3/22
9,3/23
9,3/24
9,3/25
9,3/26
9,3/27
9,3/28
9,3/29
9,3/3
9,3/3,5
9,3/30
9,3/31
9,3/32
9,3/33
9,3/34
9,3/35
9,3/4
9,3/5
9,3/6
9,3/7
9,3/8
9,3/9
A20
A30
A35
B40
B60
B80
C80
M1
M100
M2
M3
M4
M40
M5
M60
10I
10I'
10U
10U'
10U''
12I
12I'
12I''
12U
12U'
14I
14U
16I
16U
18I
18U
5I
5U
6,5I
6,5U
6I
6U
7I
7U
8I
8U
8U'
9I
9U
D-10
D-12
D-14
D-16
D-18
D-20
K1
K1'
K2
K2'
K3
K3'
K4
K4'
K5
K5'
N-10
N-12
N-14
N-16
N-18
N-20
Ray Tipi
T-10
T-12
T-14
T-15
T-15k
T-16
T-18
T-20
T-25
T-25k
T-35
T-35k
T-50
T-50k
Z-10
Z-12
Z-14
Z-16
Z-18
Z-20
A20 Tipi
A30 Tipi
A35 Tipi
AD 10-1
AD 10-2
AD 10-3
AD 10-4
AD 11-1
AD 11-2
AD 11-3
AD 11-4
AD 12-1
AD 12-2
AD 12-3
AD 12-4
AD 13-1
AD 13-2
AD 13-3
AD 13-4
AD 14-1
AD 14-2
AD 14-3
AD 14-4
AD 15-1
AD 15-2
AD 15-3
AD 15-4
AD 16-1
AD 16-2
AD 16-3
AD 16-4
AD 17-1
AD 17-2
AD 17-3
AD 17-4
AD 18-1
AD 18-2
AD 18-3
AD 18-4
AD 5-1
AD 5-2
AD 6-1
AD 6-2
AD 7-1
AD 7-2
AD 7-3
AD 8-1
AD 8-2
AD 8-3
AD 9-1
AD 9-2
AD 9-3
B40 Tipi
B60 Tipi
B80 Tipi
C80 Tipi
Dekor
M100 Tipi
M40 Tipi
M60 Tipi
PR / 12-4
PR / 13-4
PR / 14-5
PR / 15-5
PR / 16-6
PR / 17-6
PR / 18-7
PR / 19-7
PR / 20-8
PR / 21-8
PR / 22-9
PR / 23-9
PR / 24-10
PR / 25-10
TIP1/7m
TIP2/7m
TIP3/8m
10 mt.(100x10)
10 mt.(100x20)
7 mt.(70x10)
7 mt.(80x10)
AD1-100/10
AD1-100/15
AD1-100/20
AD1-120/20
AD1-130/25
AD1-140/20
AD1-150/25
AD1-150/30
AD1-60/15
AD1-80/10
AD1-80/15
AD1-80/20
AD1-90/10
AD1-90/20
AD2-100/10
AD2-100/20
AD2-110/20
AD2-120/20
AD2-130/25
AD2-140/20
AD2-150/25
AD2-150/30
AD2-80/10
AD2-80/15
AD2-80/20
AD2-90/10
AD2-90/20
AD3-100/20
AD3-110/20
AD3-120/20
AD3-140/20
AD3-90/20
AD4-100/20
AD4-120/20
AD4-140/20
DAD1 100/10
DAD1 100/15
DAD1 100/20
DAD1 110/15
DAD1 120/15
DAD1 120/20
DAD1 60/10
DAD1 70/10
DAD1 80/10
DAD1 80/15
DAD1 80/20
DAD1 90/10
DAD1 90/15
DAD1 90/20
DAD1 90-10
DAD2 100/15
DAD2 100/20
DAD2 110/15
DAD2 110/20
DAD2 120/20
DAD3 110/15
DAD3 120/20
DAD4 110/15
DAD4 120/20
G-11.5/10
G-11.5/12
G-11.5/16
G-11.5/20
G-11.5/25
G-11.5/3
G-11.5/30
G-11.5/35
G-11.5/4
G-11.5/6
G-11.5/8
G-11/10
G-11/12
G-11/16
G-11/20
G-11/25
G-11/3
G-11/30
G-11/35
G-11/4
G-11/6
G-11/8
G-12/10
G-12/12
G-12/16
G-12/20
G-12/25
G-12/3
G-12/30
G-12/35
G-12/4
G-12/6
G-12/8
G-13/10
G-13/12
G-13/16
G-13/20
G-13/25
G-13/3
G-13/30
G-13/35
G-13/4
G-13/6
G-13/8
G-14/10
G-14/12
G-14/16
G-14/20
G-14/25
G-14/3
G-14/30
G-14/35
G-14/4
G-14/6
G-14/8
G-16/10
G-16/12
G-16/16
G-16/20
G-16/25
G-16/3
G-16/30
G-16/35
G-16/4
G-16/6
G-16/8
G-18/10
G-18/12
G-18/16
G-18/20
G-18/25
G-18/3
G-18/30
G-18/35
G-18/4
G-18/6
G-18/8
G-20/10
G-20/12
G-20/16
G-20/20
G-20/25
G-20/3
G-20/30
G-20/35
G-20/4
G-20/6
G-20/8
G-22/10
G-22/12
G-22/16
G-22/20
G-22/25
G-22/3
G-22/30
G-22/35
G-22/4
G-22/6
G-22/8
G-25/10
G-25/12
G-25/16
G-25/20
G-25/25
G-25/3
G-25/30
G-25/35
G-25/4
G-25/6
G-25/8
G-9.5/10
G-9.5/12
G-9.5/16
G-9.5/2
G-9.5/20
G-9.5/25
G-9.5/3
G-9.5/30
G-9.5/35
G-9.5/4
G-9.5/6
G-9.5/8
PR/20-8
15/2
16/3
17/3
A-1
A-2
A-3
B-1
B-2
B-3
B-5
C-1
C-3
D-1
D-2
D-3
M-1
M-2
M-3
XX11/11
XX12/10
XX12/11
XX12/12
XX12/13
XX12/14
XX12/15
XX12/16
XX12/17
XX12/18
XX12/19
XX12/20
XX12/22
XX12/24
XX12/25
XX12/8
XX12/9
XX13/10
XX13/12
XX13/13
XX13/14
XX13/15
XX13/16
XX13/17
XX13/18
XX13/19
XX13/20
XX13/21
XX13/22
XX13/24
XX13/25
XX13/7
XX13/9
XX14/10
XX14/11
XX14/12
XX14/13
XX14/14
XX14/15
XX14/16
XX14/17
XX14/18
XX14/19
XX14/21
XX14/22
XX14/24
XX14/25
XX14/26
XX14/7
XX14/8
XX14/9
XX15/10
XX15/11
XX15/12
XX15/13
XX15/14
XX15/15
XX15/16
XX15/17
XX15/18
XX15/20
XX15/21
XX15/22
XX15/24
XX15/25
XX15/26
XX15/8
XX15/9
XX16/10
XX16/12
XX16/13
XX16/14
XX16/15
XX16/16
XX16/17
XX16/18
XX16/20
XX16/21
XX16/24
XX16/25
XX16/26
XX16/28
XX16/7
XX16/8
XX16/9
XX17/11
XX17/12
XX17/13
XX17/14
XX17/15
XX17/16
XX17/17
XX17/18
XX17/21
XX17/23
XX17/25
XX17/26
XX17/8
XX17/9
XX18/10
XX18/11
XX18/13
XX18/14
XX18/15
XX18/16
XX18/17
XX18/18
XX18/19
XX18/20
XX18/23
XX18/24
XX18/25
XX18/26
XX18/28
XX18/6
XX18/9
XX19/10
XX19/13
XX19/14
XX19/15
XX19/16
XX19/17
XX19/18
XX19/25
XX19/26
XX19/7
XX19/9
XX20/10
XX20/13
XX20/14
XX20/15
XX20/16
XX20/18
XX20/19
XX20/23
XX20/25
XX20/26
XX20/9
XX21/10
XX21/11
XX21/13
XX21/14
XX21/15
XX21/16
XX21/18
XX21/19
XX21/20
XX21/23
XX21/25
XX22/11
XX22/13
XX22/14
XX22/15
XX22/16
XX22/18
XX22/19
XX22/23
XX22/24
XX22/26
XX23/11
XX23/13
XX23/14
XX23/15
XX23/16
XX23/18
XX23/19
XX23/25
XX23/26
XX23/9
XX24/26
10I''
12U''
K1''
K2''
K3''
K4''
K5''
L-6
L-8
NA+3
PA-4
PA-6
PA-8
4ÇN3+10
4ÇN3+12
4ÇN3+4
4ÇN3+6
4ÇN3+8
4ÇT3+0
4ÇT3+10
4ÇT3+12
4ÇT3+2
4ÇT3+4
4ÇT3+6
4ÇT3+8
4NT3+10
4NT3+12
4NT3+4
4NT3+6
4NT3+8
6N
6N+0
6N+2
6N+4
6N+6
6N-4
6N-6
6N-8
6T
6T+0
6T+2
6T+4
6T+6
6T-2
6T-4
6T-6
6T-8
BER
BER+0
BER+2
BER+4
BER+6
BER-2
BER-4
BER-6
BER-8
BES
BES+0
BES+2
BES+4
BES+6
BES-2
BES-4
BES-6
BES-8
BET+0
BET+2
BET+4
BET+6
BET-2
BET-4
BET-6
BET-8
BET-BEY
BEY+0
BEY+2
BEY+4
BEY+6
BEY-2
BEY-4
BEY-6
BEY-8
DA
DA+0
DA+1,5
DA+3
DA+4,5
DA+6
DA-1,5
DA-3
DA-4,5
DA-6
DB
DB+0
DB+1,5
DB+3
DB+4,5
DB+6
DB-1,5
DB-3
DB-4,5
DB-6
DU
DU+0
DU+2
DU+4
DU+6
DU-2
DU-4
DU-6
DU-8
E-1+0
E-1+3
E-1+6
E-1-3
E-1-6
F1+0
F1+3
F1+6
F1+9
F1-3
F1-6
K
K+0
K+2
K-2
K-4
K-6
K-8
KSD1+0
KSD1+2
KSD1+4
KSD1-2
KSD1-4
KSD2+0
KSD2+2
KSD2+4
KSD2-2
KSD2-4
KSN+0
KSN+2
KSN+4
KSN-2
KSN-4
KST1+0
KST1+2
KST1+4
KST1-2
KST1-4
KST2+0
KST2+2
KST2+4
KST2-2
KST2-4
L
L+0
L+2
L+4
L+6
L-2
L-4
LA
LA+0
LA+2
LA+4
LA+6
LA-2
LA-4
LA-6
LA-8
N+0
N+1,5
N+3
N+4,5
N+6
N-1,5
N-1+0
N-1+3
N-1+6
N-1-3
N-1-6
N2-6
N-3
N3-6
N-4,5
N-6
NA
NA+0
NA+1,5
NA+4,5
NA+6
NA-1,5
NA-3
NA-4,5
NA-6
NB
NB+0
NB+1,5
NB+3
NB+4,5
NB+6
NB-1,5
NB-3
NB-4,5
NB-6
N-D1+0
N-D1+1,5
N-D1+3
N-D1+4,5
N-D1+6
N-D1-1,5
N-D1-3
N-D1-4,5
N-D1-6
N-D2+0
N-D2+1,5
N-D2+3
N-D2+4,5
N-D2+6
N-D2-1,5
N-D2-3
N-D2-4,5
N-D2-6
N-D3+0
N-D3+1,5
N-D3+3
N-D3+4,5
N-D3+6
N-D3-1,5
N-D3-3
N-D3-4,5
N-D3-6
N-D4+0
N-D4+1,5
N-D4+3
N-D4+4,5
N-D4+6
N-D4-1,5
N-D4-3
N-D4-4,5
N-D4-6
NU
NU+0
NU+2
NU+4
NU+6
NU-2
NU-4
NU-6
NU-8
P
P+0
P+2
P+4
P+6
P1+0
P1+3
P1+6
P1+9
P1-3
P1-6
P-2
P-4
P-6
P-8
PA
PA+0
PA+2
PA+4
PA+6
PA-2
PAT
PAT+0
PAT+2
PAT+4
PAT+6
PAT-2
PAT-4
PAT-6
PAT-8
PKD
PKD+0
PKD+2
PKD+4
PKD+6
PKD-2
PKD-4
PKD-6
PKD-8
PKN
PKN+0
PKN+2
PKN+4
PKN+6
PKN-2
PKN-4
PKN-6
PKN-8
PT
PT+0
PT+2
PT+4
PT+6
PT-2
PT-4
PT-6
PT-8
R
R+0
R+2
R+4
R+6
R-2
R-4
R-6
R-8
RD2
RT1
RT2
RU
RU+0
RU+2
RU+4
RU+6
RU-2
RU-4
RU-6
RU-8
SD1
SD1+0
SD1+2
SD1+4
SD1-2
SD1-4
SD2+0
SD2+2
SD2+4
SD2-2
SD2-4
SN
SN+0
SN+2
SN+4
SN-2
SN-4
ST
ST1
ST1+0
ST1+4
ST1-2
ST1-4
ST2
ST2+0
ST2+2
ST2+4
ST2-2
ST2-4
TA1
TA1+0
TA1+3
TA1-3
TA1-6
TB+0
TB+1,5
TB+3
TB+4,5
TB+6
TB-1,5
TB-3
TB-4,5
TB-6
TB-T1+0
TB-T1+1,5
TB-T1+3
TB-T1+4,5
TB-T1+6
TB-T1-1,5
TB-T1-3
TB-T1-4,5
TB-T1-6
TB-T2+0
TB-T2+1,5
TB-T2+3
TB-T2+4,5
TB-T2+6
TB-T2-1,5
TB-T2-3
TB-T2-4,5
TB-T2-6
TB-T3+0
TB-T3+1,5
TB-T3+3
TB-T3+4,5
TB-T3+6
TB-T3-1,5
TB-T3-3
TB-T3-4,5
TB-T3-6
ZA1
ZA1+0
ZA1+3
ZA1-3
ZA1-6
4Ç N3
4Ç T3
TB

## BİM.F.14-EK-C Direk -Teçhizat
BİM.F.14/EK-C Rev.03_04.02.2020
DAĞITIM İSTASYONU NUMARALANDIRMA FORMU EK-C (DİREK_TEÇHİZAT)
DİREK TEÇHİZAT NUMARALANDIRMA FORMU
DİREK NO | DİREK TÜRÜ | KATEGORİ | CİNSİ-1 | DİĞER | ADET
Bu alana, yandaki alanlara bağlı listelerde bulamadığınız bilgiler varsa girebilirsiniz.

## YTM-F-12 Toprak Özgül Direnci
|  | TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ ÖLÇÜM RAPORU |  |  |  |  | YTM-F-12
A-GENEL BİLGİLER
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN KURUM
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN İLGİLİ KİŞİ
ÖLÇÜM YAPILAN TESİSİN ADI/YATIRIM KODU
ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ
ÖLÇÜM TARİHİ |  |  | ……...…/………../ 20…….
HAVA DURUMU |  |  | Açık |  | Kapalı |  | Yağışlı
TOPRAK DURUMU |  |  | Islak |  | Nemli |  | Kuru
B-ÖLÇÜM BİLGİLERİ
ÖLÇÜM CİHAZI
MARKA-MODEL
SERİ NO
HATA SINIFI
ÖLÇÜM CİHAZININ KALİBRASYON BİLGİLERİ
KALİBRASYON YAPAN KURUM
KALİBRASYON ONAY TARİHİ VE SAYISI
GEÇERLİLİK SÜRESİ
C-ÖLÇÜM SONUÇLARI
ÖLÇÜM VE KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
SIRA NO | *ÖLÇÜLEN NOKTA (Direk, Box,Trafo Bina, Kök, DM, İM,Panel,Toplama Panosu,Evirici,Konstrüksiyon) |  | a (m) | 2.π.a |  | R ÖLÇÜLEN(Ω) |  | ρ (Ω.m)
1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
19 | Parafudur Topraklaması |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | İşletme Topraklaması |  |  | 0 |  |  |  | 0
* Ölçüm nokta sayısı 18 den fazla olan tesisatlar için satır sayısı doldurulacak alan kadar arttırılacaktır.
AÇIKLAMA
a: Ölçüm kazıkları arası mesafe.
R:Ölçülen zemin toprak direnci.
ρ:Hesaplanan zemin toprak özgül direnci.
D-İLGİLİ MEVZUAT
21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürülüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği' nin 7. ve 10 maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca bu Yönetmeliğin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yapılmalıdır. Aynı zamanda yürülükteki Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, TEDAŞ ENH ve OG AG Elektrik Dağıtım Tesislerinde Topraklamalara Ait Uygulama Esasları, TEDAŞ Montaj Şartnameleri gereğince gerekli topraklamalar yapılmalıdır.
ÖLÇÜMÜ YAPAN (Teknik Uygulama Sorumlusu)
ADI SOYADI
ÜNVANI/ODA KAYIT NO
İMZA