## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2023-MAYIS)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
62 | 4 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2021085 | 4 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 3
127 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 4
121 | 4 | 1 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 4 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2021144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2021004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 4
2021068 | 4 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 99 | 3 | 3 | 4
48 | 4 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
12 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 4
2021064 | 4 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 3
133 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0
2020044 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 4
4 | 4 | 0 | 0 | 148 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
2021043 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 264 | 0 | 0 | 4
60 | 4 | 0 | 0 | 211 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2021078 | 4 | 2 | 0 | 198 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
53 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4
100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1
2020098 | 4 | 0 | 0 | 252 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2021042 | 4 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 4
66 | 4 | 0 | 0 | 238 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 263 | 0 | 3 | 4
2021049 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 4
91 | 4 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
147 | 4 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 4
128 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
2021132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 2
146 | 4 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 4
2021134 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 28 | 0 | 4 | 4
2021070 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
2021111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4
2021119 | 4 | 0 | 0 | 305 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 4