## Tablo 5
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-EKİM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihaz Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri* | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2024519 | *************************** | ************** | 2024-09-20 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-24 | 2024-10-02 | A | EGD, PLT | AG TESİS
2024521 | *************************** | ************** | 2024-09-27 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-28 | 2024-10-05 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024522 | *************************** | ************** | 2024-10-07 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-10-08 | 2024-10-15 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024523 | *************************** | ************** | 2024-10-09 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-10-11 | 2024-10-18 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024524 | *************************** | ************** | 2024-10-11 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-10-12 | 2024-10-19 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024525 | *************************** | ************** | 2024-10-22 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-10-24 | 2024-10-31 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK