## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-HAZİRAN)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
135 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4
23121 | 5 | 1 | 0 | 119 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 4
23074 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23107 | 5 | 3 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 3
23119 | 5 | 5 | 0 | 147 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 797 | 0 | 4 | 4
23008 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 78954 | 0 | 0 | 2
23132 | 5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
23117 | 5 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 452 | 0 | 0 | 4
23062 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 61 | 4 | 4 | 4
23061 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
23105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23133 | 5 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 4
23122 | 5 | 3 | 0 | 203 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 23 | 1 | 1 | 4
91 | 5 | 2 | 0 | 84 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 4
23034 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 4
23085 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 91 | 3 | 4 | 3
23012 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 430 | 0 | 0 | 4
23134 | 5 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 4
23128 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 0 | 4 | 4
23116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 252 | 4 | 4 | 4
23094 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3
23043 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 4
23112 | 5 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 154 | 0 | 1 | 4
23072 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 227 | 0 | 0 | 4
23068 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 72 | 3 | 3 | 3
23146 | 5 | 3 | 0 | 265 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 4