## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2025-NİSAN)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23119 | 4 | 1 | 0 | 67 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13826 | 0 | 3 | 3
23043 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4295 | 0 | 0 | 3
23134 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 377 | 0 | 0 | 3
24040 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1
24029 | 4 | 2 | 0 | 620 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 418 | 0 | 1 | 3
24145 | 4 | 0 | 1 | 85 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1