## Tablo 5
Meram EDAŞ Tablo 5-Kullanıcı Talepli Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-EYLÜL)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yapılan Kullanıcı Adı | Ölçüm Yapılan Kullanıcının Tesisat No | Talep Tarihi | Kullanıcı Bağlantı Seviyesi (kV) | Ölçüm Nedeni | Ölçümün Başlangıç Tarih ve Zamanı | Ölçümün Bitiş Tarih ve Zamanı | Cihaz Sınıfı | Uygunsuzluk Tespit Edilen Teknik Kalite Bileşenleri* | Yapılacak Düzeltici İşlem Seviyesi
2024517 | *************************** | ************** | 2024-09-10 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-11 | 2024-09-23 | A | EGD, PLT | YENİ TRAFO TESİSİ
2024600 | *************************** | ************** | 2024-07-03 | 0.4 | Doğrulama Ölçümü | 2024-08-28 | 2024-09-11 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024516 | *************************** | ************** | 2024-08-28 | 15.8 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-10 | 2024-09-18 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024518 | *************************** | ************** | 2024-09-12 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-13 | 2024-09-20 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK
2024520 | *************************** | ************** | 2024-09-20 | 0.4 | Kullanıcı Talebi | 2024-09-21 | 2024-09-28 | A |  | UYGUNSUZLUK YOK