## Sayfa1
KABUL/ÖN KONTROL BAŞVURU EVRAK LİSTESİ
1-Üretim tesislerinin kontrol veya kabul başvurusu yapılmadan ilgili işletmeden sayaç talebinde bulunulacaktır. 2-Üretim tesislerinin kontrol veya kabul başvurusu öncesi ilgili işletmeye tesisin CBS'ye işlenmesi için BİM.F.14-01 numaralı dökümanın sunulması ve tesisin CBS'ye işlenmesi gerekmektedir. 3-Üretim tesisleri bağlantı hatları için başvuru öncesi kamulaştırma işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. Bu kapsamda Proje ve Kamulaştırma Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir. 4-Projesi MEDAŞ tarafından onaylanan üretim tesislerinin kabul başvuruları ilgili bölge işletmelerimize yapılacaktır. 5-Kabul başvurusunda talep edilen evrakların tamamı ıslak imzalı asıl nüshalar olmalıdır. 6-Projesi diğer kurumlar tarafından onaylanan tesisler için ön kontrol başvuruları Genel Müdürlük Yenilenebilir Enerji ve Tesis Kabul Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Başvurudaki proje onaylı nüsha fotokopisi olabilir. 7-Projesi TEDAŞ tarafından onaylanan üretim tesisi bağlantı hatları için aşağıda belirtilen evrakların tamamının dijital taramalarının ayrıca sunulması gerekmektedir.
|  |  |  | 3.ŞAHIS |  |  | YATIRIM TESİSLERİ (MEDAŞ) |  | ÜRETİM TESİSLERİ
S.NO | ADI | Ek No | Form No | ENH/ TR/Şebeke Tesisi | İmdat Dizel Grupları | Deplase Tesisi | GEÇİCİ | KESİN | ÜRETİM TESİSİ BAĞLANTI HATTI | ÜRETİM TESİSİ (MEDAŞ YETKİSİ) | ÜRETİM TESİSİ (DİĞER YETKİLİ) | Açıklamalar
1 | Müşteri Talep Formu | Ek-1 |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü | 01.04.2020 tarihinden itibaren bu tarihte yürürlüğe giren Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Kabul Yönetmeliği'ne göre kabuller gerçekleştirilecektir. İlgili yönetmeliğe, başvuru belgelerine ve kabul tutanaklarına bilgi bankasından ulaşabilirsiniz. | ü
2 | Tesise ait onaylı proje, (Tüm ekleri ile birlikte) |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | *Projesi MEDAŞ tarafından onaylanan projelerin asılları *Projesi diğer kurumlar tarafından onaylanan projelerin onaylı nüsha asılları veya fotokopileri
3 | Tip/ Rutin Test Raporları /Köken Belgeleri Vs. |  |  | ü | ü | û | ü | ü | ü |  | ü | *Kullanılan teçhizata ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuat standart ve şartnamelere uygun tip/rutin/saha test raporları ve sertifikaları *Güç transformatör test raporu(aslı), Akım-gerilim transformatörü test raporları, Hücre test raporları vb. *Güç transformatörleri için üreticiden- nihai tüketiciye kadar olan sevk iraliyeleri veya faturalarının aslı yada aslı gibidir yapılmış nüshaları *Ölçü için kullanılan akım-gerilim transformatörlerinin MEDAŞ tarafından yapılmış test belgeleri *Jeneratör için devreye alma raporu
4 | Numaralandırma İşleri Güncelleme Formu | Ek-A Ek-B | Bim-F-14/01 | ü | ü | ü | ü | û | ü |  | ü | *İlgili Sürveyan Onaylı
5 | Topraklama Direnci Ölçüm Raporu |  | YTM-F-12 | ü | ü | ü | ü | û | ü |  | ü | *Topraklama ölçümünde ölçmeyi yapan elektrik mühendisi (adı, soyadı, ünvanı,oda kayıt no vb), bilgileri eksiksiz olması ve topraklama yönetmeliğindeki formların tam olarak doldurularak ilgili mühendis tarafından imzalanmalı
6 | Geçici/Kesin Kabule Hazırdır Tutanağı |  | YTM-F-13 YTM-F-15 YTM-F-16 | ü | ü | ü | ü | ü | û |  | û | * 3.Şahıs tesisleri ve MEDAŞ yetkisindeki üretim tesislerinde Tesis sahibi/yüklenici ve teknik sorumlusu tarafından imzalı * Yatırım tesisleri için yüklenici ve ilgili sürveyan onaylı *Üretim tesisi bağlantı hatları ve diğer kurumlar tarafından projesi onaylanmış üretim tesislerinde YETKİM tarafından verilecektir.
7 | Geçici Kabule Hazırlık Formları |  | YTM-F-04 YTM-F-05 YTM-F-06 YTM-F-17 | ü | û | ü | û | û | û |  | û
8 | Vekaletname |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | *Tüzel kişi ve kamu kurumları için; Tesis sahibi ile yüklenici(başvuru sahibi) arasındaki iş sözleşmesi iş sözleşmesi bulunmaması halinde tesis sahibi tarafından verilmiş noter onaylı vekaletname *Yüklenici(başvuru sahibi) bünyesinde çalışan Elektrik Mühendisine verilmiş olan yetkilendirme yazısı ve yüklenici bünyesinde çalıştığını gösterir belge
9 | Tesis Bilgi Formu |  | YTM-F-07 | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü
11 | Yer Altı Kazıları İzin Belgesi |  |  | ü | ü | ü | û | û | û |  | û | *Konya Büyükşehir Belediyesi bölgesinde yapılan yer altı kazılarında alınmış izin belgesi
12 | Tesise ait fotoğraf ve videolar |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  | ü | *Tesisin Yapım aşamaşındaki (Temel, Topraklama, Kablo Kanal vb.) ve son durum fotoğraf ve videoları
13 | Onaylı bağlantı görüşü,dağıtım bağlantı anlaşması ve tesis sözleşmesi |  |  | û | û | û | û | û | ü |  | ü | *Onaylı nüsha fotokopileri
14 | YG İşletme Sorumluluğu Sözleşmesi |  |  | ü | û | û | û | û | ü |  | ü | *EKAT Yönetmeliği 60. Madde kapsamında (Transformatörü bulunmayan AG gerilimden enerjilendirilen tesisler hariç)
15 | Kabul Ücretinin Ödendiğine Dair Belge |  |  | û | û | û | û | û | û |  | û