## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-OCAK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
2021070 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 4
135 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4
2021085 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 4
100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4
30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2
4 | 4 | 1 | 0 | 64 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 316 | 0 | 4 | 4
2021134 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 37 | 0 | 3 | 4
2021042 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
2021101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
66 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4
82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 4
12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 4
2021004 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 4
121 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
145 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 4
64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021144 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021111 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 4
2021043 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 99 | 0 | 0 | 4
146 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 3
37 | 4 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0
133 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1
130 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021132 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
2021078 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 327 | 0 | 2 | 4
2021049 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 4
27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
2021119 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 4
128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
2020098 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 172 | 0 | 4 | 4
2020044 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2
147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 4
53 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 319 | 0 | 0 | 4
91 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 4
2021064 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 4
62 | 3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2