## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2025-EKİM)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23043 | 4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4
23134 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4
24078 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 4
24100 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4
24040 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4
24029 | 4 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 248 | 0 | 4 | 4
24017 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4
24145 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 45 | 0 | 4 | 4
23119 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4
24084 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 51 | 0 | 4 | 3