## Fotovoltaik GES
FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİNE İLİŞKİN TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU
Başvuru Sahibinin Adı Ve İletişim Bilgileri
Tesis Adı
Dağıtım Şirketine Başvuru Tarihi
Başvuru Türü | (Yönetmeliğin ilgili madde/fıkra/bent belirtilerek başvuruda bulunulduğu belirtilir) (Örn: Md. 5/1.c, Md. 11/1 vb.)
Başvuru Sahibinin Niteliği | (Gerçek Kişi, Tüzel Kişi, Kamu, vb.)
Abone Grubu | (Mesken, Sanayi, Ticarethane, Aydınlatma, Tarımsal Sulama, vb.)
Bağlanılacak Gerilim Seviyesi
Abone Sözleşme Gücü (kWe)
Üretim Tesisinin Yeri | İli
İlçesi
Köy/Mahalle
Ada/Parsel No
Taşıyıcı Sistem Türü | ¨ Optimum açıda sabitlenmiş taşıyıcı sistemler
¨ Tek eksenli güneşi takip eden taşıyıcı sistemler
¨ Çift eksenli güneşi takip eden taşıyıcı sistemler
Uygulama Yeri | ¨ Çatı
¨ Cephe
¨ Arazi
Fotovoltaik Modüllerde Kullanılacak Hücre Türü | ¨ İnce film veya organik yapılı
¨ Çok Kristalli yapı
¨ Tek Kristalli yapı
¨ Diğer ……………………………………………………………………
Güneş modülü gücü (Wp)
Güneş modülü sayısı (adet)
Evirici gücü (kW)
Evirici sayısı (adet)
Tesis toplam kurulu gücü DC (kWp)
Tesis toplam kurulu gücü AC (kWe)
Tercih edilen trafo merkezinin (bağlantı noktası) adı
Santral Sahası Alanı (m2)
Projeksiyon Sistemi | UTM 6 derece ED 50 DATUM
Tesisin Kurulacağı Arazinin Köşe Numarası | Doğu (sağa değer) | Kuzey (yukarı değer) | Dilim Orta Boylamı
K1
K2
K3
K4
…
Kn
Not1: Santral sahası alanının dış çizgileri boyunca oluşan köşe noktalarına ait koordinatlar (K1, K2,.., Kn) birbirini takip eden sırada olacak şekilde forma doldurulmalıdır.
Not2:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün Teknik Değerlendirme Formu formatı gereğince Çağrı Mektubu 10/05/2019 tarihinden önce olan başvuruların: Tesis toplam kurulu gücü DC (kWp), Tesis toplam kurulu AC (kWe)' nin %20 den fazlası(büyük) olmamalıdır. Çağrı Mektubu 10/05/2019 tarihinden sonra düzenlenmiş veya 5/1.ç fıraksı kapsamında yapılacak başvurularda bu şart aranmamaktadır.
Not3:Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Ddeğerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin b fıkrasında (Değişik ibare:RG-26/5/2021-31492):"Başvurunun SSKGY değeri hesaplanır ve Ek-3’de belirtilen değerlere uygunluğu kontrol edilir." hükmü kapsamında zemin/arazi başvurularında SSKGY değeri yönetmelik ekindeki EK-3 tablosunda; optimum açıda sabitlenmiş fotovoltaik sistemler için (1000 kW için 15.000 m2) belirtilmiştir. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=23701&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5