3087328 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | BR6761253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 11:19:33 | 01.07.2025 11:57:33 | 0.6333 | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 1.972 | 50.493 | 27.939 | 0 | 0 | 82.068
3087322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517110793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 11:17:36 | 01.07.2025 12:12:00 | 0.9067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
3087317 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517014992 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 11:15:34 | 01.07.2025 11:50:00 | 0.5739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
3087337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7123087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 11:15:00 | 01.07.2025 11:17:00 | 0.0333 | 0 | 8 | 58 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.163 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 87.296
3087304 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 11:11:47 | 01.07.2025 11:12:47 | 0.0167 | 0 | 295 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 2.228 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 3.113
3087297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR12873092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 11:07:33 | 01.07.2025 11:37:00 | 0.4908 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 0 | 0.982 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 18.432
3087294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR30891314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 11:06:52 | 01.07.2025 11:08:19 | 0.0242 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.182
3087278 | 1 | KONYA | KULU | KÖK | ISO8689192 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 11:00:13 | 01.07.2025 11:23:45 | 0.3922 | 5 | 4363 | 27 | 3 | 28 | 452 | 24 | 6 | 44.886 | 302.528 | 227.021 | 4.985 | 104.342 | 80.939 | 1266.362 | 9.579 | 2040.644
3087241 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6786011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 10:37:03 | 01.07.2025 10:38:03 | 0.0167 | 1 | 336 | 1 | 17 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.594 | 0.058 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 1.432
3087233 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | BR7058871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 10:34:27 | 01.07.2025 10:37:11 | 0.0456 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 1.237
3087232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 10:34:19 | 01.07.2025 10:36:43 | 0.04 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 60.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.864
3087222 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6884380 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:30:04 | 01.07.2025 12:13:00 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.556 | 0 | 128.683 | 0 | 134.24
3087220 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | BR6539720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 10:28:59 | 01.07.2025 10:30:53 | 0.0317 | 0 | 797 | 1 | 3 | 1 | 91 | 0 | 5 | 0 | 2.452 | 0 | 0.002 | 0.05 | 1.112 | 0 | 1.389 | 5.006
3087197 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12848017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 10:22:19 | 01.07.2025 10:23:04 | 0.0125 | 0 | 22 | 29 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 13.719 | 0.198 | 3.298 | 0.011 | 0 | 0 | 17.267
3087187 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR11806354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:15:39 | 01.07.2025 13:34:05 | 3.3072 | 0 | 3 | 78 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.861 | 0 | 564.595 | 0 | 0 | 0 | 5838.456
3087187 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:15:39 | 01.07.2025 14:19:26 | 4.0631 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602.359 | 0 | 320.167 | 0 | 0 | 0 | 2922.525
3087185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | BR8224865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 10:15:30 | 01.07.2025 10:33:52 | 0.3061 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 132.081 | 0 | 0 | 0 | 52.073 | 0 | 0 | 184.154
3087186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6658045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 10:13:39 | 01.07.2025 10:54:00 | 0.6725 | 0 | 7 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.949 | 32.399 | 115.379 | 0 | 0 | 0 | 644.727
3087178 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6765942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 10:11:12 | 01.07.2025 10:12:12 | 0.0167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.558 | 0.022 | 0.893 | 0 | 1.755
3087172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6758411 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:07:57 | 01.07.2025 11:50:00 | 1.7008 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.825 | 0 | 0 | 0 | 19.278 | 0 | 0 | 80.103
3087168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6711685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:06:45 | 01.07.2025 16:46:00 | 6.6542 | 0 | 198 | 2 | 86 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.401 | 270.036 | 581.413 | 217.722 | 60.398 | 0 | 0 | 1211.97
3087166 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6717407 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:05:54 | 01.07.2025 11:17:00 | 1.185 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432
3087165 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | BR6951684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:03:21 | 01.07.2025 12:07:47 | 2.0739 | 0 | 6 | 57 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.38 | 0 | 1673.29 | 0 | 0 | 0 | 9336.67
3087164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12673976 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:02:11 | 01.07.2025 11:14:00 | 1.1969 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.838 | 0 | 0 | 0 | 5.949 | 0 | 0 | 56.786
3087163 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR6619092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:01:52 | 01.07.2025 14:35:00 | 4.5522 | 0 | 577 | 0 | 0 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 403.535 | 0 | 0 | 0 | 142.667 | 0 | 0 | 546.202
3087161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR7038967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 10:00:06 | 01.07.2025 11:30:00 | 1.4983 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 179.796 | 0 | 0 | 0 | 69.836 | 0 | 0 | 249.631
3087157 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6834762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:57:33 | 01.07.2025 09:59:33 | 0.0333 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.201 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 11.436
3087153 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7100356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:56:28 | 01.07.2025 09:57:28 | 0.0167 | 0 | 19 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 20.522
3087141 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | BR6550863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:51:29 | 01.07.2025 11:56:01 | 2.0756 | 0 | 437 | 0 | 27 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 127.864 | 0 | 16.425 | 138.79 | 54.874 | 0 | 0 | 337.952
3087461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6577917 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:48:24 | 01.07.2025 13:02:00 | 3.2267 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.705 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 62.403
3087105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6678901 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:39:48 | 01.07.2025 11:30:00 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.739 | 0 | 66.274 | 169.013
3087117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6983781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:39:00 | 01.07.2025 09:47:53 | 0.1481 | 1 | 191 | 55 | 25 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7.264 | 299.164 | 4.371 | 28.323 | 0.945 | 0 | 0 | 340.068
3087115 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6870946 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:38:00 | 01.07.2025 10:47:00 | 1.15 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.359 | 0 | 0 | 0 | 8.569 | 0 | 0 | 21.929
3087308 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:36:34 | 01.07.2025 11:37:04 | 2.0083 | 0 | 18 | 11 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.577 | 57.663 | 151.869 | 2.495 | 12.424 | 0 | 0 | 247.027
3087103 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | BR11002302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:33:09 | 01.07.2025 10:32:00 | 0.9808 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.102 | 0 | 10.758 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 24.106
3087102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:32:47 | 01.07.2025 18:39:33 | 9.1128 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 1095.853 | 38.26 | 7333.77 | 0 | 8475.203
3088751 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11116117 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:32:47 | 01.07.2025 22:53:00 | 13.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.767 | 0 | 0 | 0 | 370.767
3087100 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6935670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:31:52 | 01.07.2025 15:04:55 | 5.5508 | 0 | 256 | 0 | 8 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 311.254 | 0 | 201.498 | 0 | 574.367 | 0 | 47.716 | 1134.835
3087098 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6791016 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:31:05 | 01.07.2025 17:10:00 | 7.6486 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.075
3087097 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO30501603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:31:04 | 01.07.2025 13:21:00 | 3.8322 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91.767 | 0 | 0 | 0 | 5.647 | 0 | 0 | 97.413
3087096 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | BR6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:30:33 | 01.07.2025 17:21:11 | 7.8439 | 1 | 2046 | 1 | 18 | 1 | 233 | 1 | 2 | 86.202 | 2058.427 | 1127.066 | 157.481 | 2.366 | 493.171 | 46.673 | 0.524 | 3971.91
3087092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR7074661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:29:59 | 01.07.2025 13:11:53 | 3.6983 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.702
3087237 | 1 | KONYA | MERAM | Dağıtım Transformatörü | ISO7020417 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:28:23 | 01.07.2025 10:43:23 | 1.25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.327 | 0 | 0 | 0 | 65.724 | 0 | 0 | 87.051
3087464 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | OG Fideri | ISO8285307 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:21:45 | 01.07.2025 13:03:00 | 3.6875 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.657 | 0 | 0 | 0 | 130.811 | 0 | 0 | 140.468
3087077 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR30483934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:19:58 | 01.07.2025 09:23:42 | 0.0622 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0.861
3087073 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6702493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:16:42 | 01.07.2025 13:11:53 | 3.9197 | 0 | 3 | 33 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367.185 | 0 | 181.164 | 0 | 0 | 0 | 2548.349
3087072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6995793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:16:28 | 01.07.2025 14:03:00 | 4.7756 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.484 | 0 | 14.388 | 0 | 20.003 | 0 | 0 | 71.875
3087061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR12577432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / MEDAŞ TESİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:12:30 | 01.07.2025 11:38:01 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.41 | 0 | 260.39 | 0 | 340.8
3087054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6923276 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:09:39 | 01.07.2025 10:34:00 | 1.4058 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 0 | 5.518 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 31.896
3087051 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO31108684 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:07:13 | 01.07.2025 09:54:00 | 0.7797 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.003
3087046 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO32373328 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:05:32 | 01.07.2025 15:53:00 | 6.7911 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 144.421 | 0 | 0 | 0 | 260.583 | 0 | 0 | 405.004
3087041 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966728 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:03:57 | 01.07.2025 14:12:00 | 5.1342 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.489
3087039 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO7101708 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:03:30 | 01.07.2025 13:38:00 | 4.575 | 0 | 425 | 0 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 335.467 | 0 | 1.811 | 0 | 191.853 | 0 | 0 | 529.131
3087038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR12371085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:03:10 | 01.07.2025 16:16:32 | 7.2228 | 2 | 165 | 5 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 57.813 | 189.136 | 637.651 | 27.526 | 5.817 | 89.86 | 0 | 0 | 1007.802
3087037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:02:56 | 01.07.2025 11:10:41 | 2.1292 | 0 | 85 | 84 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27.518 | 11388.911 | 339.362 | 547.393 | 39.505 | 0 | 0 | 12342.689
3087035 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | BR7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:01:57 | 01.07.2025 16:54:44 | 7.8797 | 0 | 32 | 30 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.509 | 9250.518 | 95.154 | 2562.347 | 24.369 | 0 | 0 | 11968.895
3087033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR12752531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:01:45 | 01.07.2025 10:56:16 | 1.9086 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 425.267 | 0 | 125.517 | 0 | 31.417 | 0 | 582.201
3087032 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | BR31300643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:01:39 | 01.07.2025 10:14:00 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.678 | 0 | 108.678
3087031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6545006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:01:25 | 01.07.2025 15:14:00 | 6.2097 | 0 | 760 | 17 | 100 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1115.972 | 1252.03 | 1447.642 | 0 | 498.664 | 0 | 0 | 4314.308
3087034 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM Fideri | BR6966083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:01:11 | 01.07.2025 17:00:00 | 7.9803 | 0 | 458 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 477.284 | 0 | 0 | 112.405 | 331.986 | 0 | 0 | 921.675
3087030 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | BR11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:00:59 | 01.07.2025 12:32:59 | 3.5333 | 0 | 875 | 2 | 51 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 420.893 | 25.782 | 37.038 | 26.244 | 44.898 | 0 | 0 | 554.854
3087028 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | BR12928395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:00:32 | 01.07.2025 13:52:00 | 4.8578 | 0 | 201 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.407 | 0 | 37.349 | 0 | 125.563 | 0 | 0 | 229.318
3087027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | BR6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 09:00:08 | 01.07.2025 16:08:00 | 7.1311 | 3 | 76 | 2 | 9 | 2 | 19 | 0 | 0 | 171.529 | 154.212 | 0 | 100.036 | 467.089 | 162.984 | 0 | 0 | 1055.85
3087075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6678893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 09:00:03 | 01.07.2025 11:16:00 | 2.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.726 | 0 | 0 | 5.726
3087023 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR30824292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:58:39 | 01.07.2025 09:01:59 | 0.0556 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.462
3087021 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:57:56 | 01.07.2025 08:59:44 | 0.03 | 0 | 42 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 1.107 | 0.136 | 0 | 0.338 | 18.501 | 0 | 20.883
3086986 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR12214296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:39:18 | 01.07.2025 08:40:45 | 0.0242 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.861 | 0 | 2.303 | 0 | 0 | 0 | 14.164
3086984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:38:22 | 01.07.2025 08:40:48 | 0.0406 | 2 | 49 | 59 | 15 | 12 | 37 | 4 | 0 | 0.534 | 0.633 | 56.526 | 4.358 | 9.126 | 0.678 | 43.235 | 0 | 115.091
3086998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13410347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:32:58 | 01.07.2025 09:22:00 | 0.8172 | 0 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.156 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 122.146
3086978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:31:42 | 01.07.2025 08:32:27 | 0.0125 | 0 | 565 | 1 | 12 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 0 | 0.321 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 2.693
3086972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6573219 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:29:24 | 01.07.2025 08:31:24 | 0.0333 | 0 | 26 | 11 | 74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 24.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.675
3086965 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | 516809052 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:26:31 | 01.07.2025 12:08:00 | 3.6914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
3086951 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | BR6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:18:58 | 01.07.2025 08:19:43 | 0.0125 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 7.122
3086945 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7807732 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 08:16:04 | 01.07.2025 09:49:00 | 1.5489 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.421
3086909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:56:27 | 01.07.2025 09:29:00 | 1.5425 | 0 | 410 | 9 | 1 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 123.351 | 0 | 0 | 0 | 88.697 | 0 | 0 | 212.048
3086908 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | BR30824292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:54:56 | 01.07.2025 07:55:56 | 0.0167 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014
3086902 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6933251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:52:07 | 01.07.2025 07:53:07 | 0.0167 | 0 | 2 | 68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.643
3086897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR6908592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:50:01 | 01.07.2025 07:50:46 | 0.0125 | 0 | 251 | 214 | 2 | 33 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0.615 | 83.217 | 0.087 | 4.973 | 0.339 | 0.573 | 0 | 89.803
3086895 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR29440944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:47:22 | 01.07.2025 07:48:31 | 0.0192 | 0 | 674 | 9 | 3 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2.455 | 0 | 0.002 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 3.737
3087000 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO9188426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:45:13 | 01.07.2025 09:17:00 | 1.5297 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 3.94
3086954 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:37:03 | 01.07.2025 07:38:03 | 0.0167 | 0 | 2 | 56 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.72 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 56.686
3086884 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR21700485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:35:41 | 01.07.2025 07:36:30 | 0.0136 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2 | 1 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.154 | 0.057 | 2.199
3086879 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:31:05 | 01.07.2025 07:41:05 | 0.1667 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.975 | 11.713 | 6.466 | 0 | 7.576 | 0 | 88.73
3086872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6535746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:29:08 | 01.07.2025 07:31:08 | 0.0333 | 1 | 14 | 46 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 43.911 | 1.181 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 45.978
3086869 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:28:05 | 01.07.2025 07:28:37 | 0.0089 | 1 | 470 | 40 | 66 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 13.767 | 1.782 | 1.179 | 0.456 | 0 | 0 | 18.432
3086878 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | BR6814324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:25:21 | 01.07.2025 07:26:21 | 0.0167 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.868
3086860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6793705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:24:49 | 01.07.2025 07:25:49 | 0.0167 | 0 | 5 | 48 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.277 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 11.142
3086937 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TRAFO | BR6826707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:22:28 | 01.07.2025 10:03:00 | 2.6756 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 52.036 | 0 | 0 | 0 | 362.139 | 0 | 0 | 414.176
3086999 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7022611 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:18:23 | 01.07.2025 09:17:00 | 1.9769 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.189 | 0 | 0 | 0 | 6.406 | 0 | 0 | 64.595
3086982 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290292 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:18:01 | 01.07.2025 14:07:00 | 6.8164 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.051 | 0 | 210.519 | 0 | 0 | 0 | 1105.57
3086905 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | BR8949654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:17:28 | 01.07.2025 08:57:28 | 1.6667 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.338 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 54.29
3086847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6981037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:16:44 | 01.07.2025 07:50:00 | 0.5544 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.042 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 449.154
3086844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:15:10 | 01.07.2025 07:15:56 | 0.0128 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0.817 | 0.231 | 0 | 0.013 | 5.535
3086843 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO31899346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:13:35 | 01.07.2025 07:14:35 | 0.0167 | 0 | 261 | 29 | 22 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 6.342 | 1.505 | 2.011 | 0.139 | 0 | 0 | 11.457
3086849 | 1 | KONYA | DERBENT | AG Fideri | BR6570136 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:12:43 | 01.07.2025 09:57:00 | 2.7381 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.478 | 0 | 45.314 | 0 | 16.818 | 0 | 1.848 | 75.458
3086841 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | BR31300229 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:12:03 | 01.07.2025 07:12:53 | 0.0139 | 6 | 614 | 8 | 4 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0.314 | 1.048 | 0.33 | 0.011 | 1.773 | 0.141 | 0 | 0 | 3.618
3086840 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:09:24 | 01.07.2025 07:10:24 | 0.0167 | 0 | 354 | 18 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 3.98 | 0.253 | 0.568 | 0.024 | 0 | 0 | 5.69
3086838 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | BR6772125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:06:28 | 01.07.2025 07:07:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 2.222
3086831 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR11589458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:04:14 | 01.07.2025 07:04:59 | 0.0125 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 4.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.155
3086832 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6677381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 07:03:32 | 01.07.2025 08:35:00 | 1.5244 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.35 | 0 | 70.622 | 0 | 0 | 0 | 147.972
3086823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6841320 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:59:34 | 01.07.2025 07:01:51 | 0.0381 | 1 | 205 | 61 | 26 | 41 | 50 | 2 | 0 | 0.048 | 1.426 | 45.657 | 5.779 | 17.388 | 0.578 | 0.73 | 0 | 71.606
3086814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:57:02 | 01.07.2025 06:57:59 | 0.0158 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0.862 | 0.245 | 0 | 0.013 | 6.443
3086812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398096 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:56:42 | 01.07.2025 11:23:00 | 4.4383 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.524 | 0 | 130.73 | 0 | 0 | 0 | 788.255
3086809 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8097515 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:52:40 | 01.07.2025 06:53:01 | 0.0058 | 1 | 4 | 84 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 11.589 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 12.362
3086800 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6919842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:43:48 | 01.07.2025 06:44:23 | 0.0097 | 0 | 309 | 91 | 23 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 24.809 | 0.237 | 0.434 | 0.253 | 0 | 0 | 26.257
3086788 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:32:19 | 01.07.2025 06:32:56 | 0.0103 | 4 | 895 | 7 | 16 | 8 | 76 | 0 | 0 | 0.01 | 1.052 | 0.726 | 2.677 | 0.794 | 0.36 | 0 | 0 | 5.619
3086785 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:26:20 | 01.07.2025 06:26:59 | 0.0108 | 0 | 531 | 6 | 6 | 2 | 126 | 1 | 2 | 0 | 0.759 | 1.662 | 0.041 | 0.401 | 0.339 | 0.061 | 0.002 | 3.264
3086782 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO11917529 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:22:54 | 01.07.2025 07:56:00 | 1.5517 | 1 | 107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.191 | 22.596 | 5.217 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 28.014
3086780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6921396 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:20:07 | 01.07.2025 09:14:00 | 2.8981 | 0 | 256 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.683 | 0 | 0 | 0 | 29.247 | 0 | 0 | 75.93
3086776 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | BR12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:19:11 | 01.07.2025 06:20:35 | 0.0233 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.522 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 12.13
3086763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR29870292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:05:57 | 01.07.2025 06:07:35 | 0.0272 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.692 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 0 | 10.011
3086765 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR11420204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:05:18 | 01.07.2025 06:06:18 | 0.0167 | 0 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 3.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.475
3086761 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR31931312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 06:04:34 | 01.07.2025 06:05:34 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.243
3086758 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | BR6642063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:58:39 | 01.07.2025 05:59:24 | 0.0125 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.278 | 0.24 | 0.538
3086755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6729277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:51:14 | 01.07.2025 05:52:14 | 0.0167 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.213 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 7.678
3086753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:49:12 | 01.07.2025 05:49:57 | 0.0125 | 0 | 190 | 20 | 25 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 4.992 | 0.497 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 6.407
3086749 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | BR6558475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:46:59 | 01.07.2025 05:47:40 | 0.0114 | 1 | 350 | 0 | 41 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0.33 | 0.526 | 0 | 0.329 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 1.457
3086746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR7080483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:44:25 | 01.07.2025 05:45:26 | 0.0169 | 0 | 18 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 62.454 | 0.049 | 3.157 | 0.016 | 0 | 0 | 65.913
3086740 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | BR11629751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:35:16 | 01.07.2025 05:36:23 | 0.0186 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0.016 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.326
3086739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR12306877 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:33:43 | 01.07.2025 06:35:00 | 1.0214 | 0 | 2 | 27 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.367 | 0 | 55.143 | 0 | 0 | 0 | 377.51
3086735 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | BR31124746 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:28:36 | 01.07.2025 05:29:46 | 0.0194 | 2 | 56 | 39 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 0.085 | 8.475 | 0.036 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 9.101
3086733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:26:24 | 01.07.2025 05:27:24 | 0.0167 | 0 | 135 | 13 | 10 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 4.775 | 0.394 | 0.477 | 0.16 | 0 | 0 | 6.04
3086732 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR12708433 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:25:04 | 01.07.2025 05:25:53 | 0.0136 | 0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.544 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 3.633
3086729 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | BR6915583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:19:42 | 01.07.2025 05:20:31 | 0.0136 | 1 | 1444 | 56 | 16 | 9 | 68 | 0 | 0 | 0.053 | 1.696 | 11.04 | 0.627 | 1.457 | 0.121 | 0 | 0 | 14.993
3086727 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | BR11420204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:17:22 | 01.07.2025 05:18:22 | 0.0167 | 0 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.205
3086725 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6915247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:14:00 | 01.07.2025 05:42:00 | 0.4667 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.37 | 0 | 13.223 | 0 | 0 | 0 | 406.593
3086722 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | BR10748105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:11:53 | 01.07.2025 05:12:38 | 0.0125 | 1 | 351 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.078 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.501
3086720 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | BR29891564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:10:45 | 01.07.2025 05:11:54 | 0.0192 | 0 | 761 | 8 | 0 | 9 | 82 | 4 | 1 | 0 | 2.502 | 5.253 | 0 | 1.42 | 0.211 | 0.948 | 0.329 | 10.663
3086721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:10:00 | 01.07.2025 05:11:00 | 0.0167 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.825 | 0 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 56.168
3086716 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 05:04:45 | 01.07.2025 05:05:56 | 0.0197 | 1 | 31 | 35 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 4.249 | 0.008 | 0.693 | 0.004 | 0 | 0 | 4.988
3086704 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ABONE-TRAFO ÜSTÜ SİGORTA ATMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2025 03:50:12 | 01.07.2025 04:09:37 | 0.3236 | 6 | 1136 | 11 | 10 | 21 | 199 | 0 | 0 | 6.799 | 58.186 | 52.181 | 1.764 | 41.721 | 5.903 | 0 | 0 | 166.554
3086702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 03:24:08 | 01.07.2025 03:24:46 | 0.0106 | 0 | 610 | 9 | 23 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 1.296 | 0.15 | 0.631 | 0.108 | 0 | 0 | 3.392
3086697 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | BR6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 03:03:23 | 01.07.2025 03:04:08 | 0.0125 | 0 | 1 | 39 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 0.791 | 0 | 0.242 | 0 | 8.68
3086687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | BR8659385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.07.2025 02:19:31 | 01.07.2025 02:44:00 | 0.4081 | 0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 76.399 | 0 | 0 | 0 | 14.922 | 0 | 0.012 | 91.333
3086683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | BR7007029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 02:06:45 | 01.07.2025 02:12:47 | 0.1006 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 | 2 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 2.31 | 0.015 | 8.324
3086682 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR8377007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 02:06:43 | 01.07.2025 03:12:41 | 1.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.051 | 0 | 0 | 0 | 73.051
3086675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | BR6562112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.07.2025 01:53:58 | 01.07.2025 02:24:11 | 0.5036 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.901
3086666 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 01:21:14 | 01.07.2025 03:31:06 | 2.1644 | 6 | 1136 | 11 | 10 | 21 | 199 | 0 | 0 | 47.3 | 402.898 | 359.071 | 12.375 | 290.924 | 41.057 | 0 | 0 | 1153.626
3086650 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | BR6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.07.2025 00:28:10 | 01.07.2025 01:07:36 | 0.6572 | 6 | 1136 | 11 | 10 | 21 | 199 | 0 | 0 | 15.484 | 132.681 | 112.696 | 3.993 | 93.5 | 13.547 | 0 | 0 | 371.901