## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-ŞUBAT)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
37 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1
145 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 3
2021132 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4
2020098 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 241 | 0 | 4 | 2
4 | 4 | 0 | 0 | 56 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 378 | 0 | 4 | 4
100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2021049 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 1
2021078 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 354 | 0 | 4 | 3
2021144 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021085 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 4
2021004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 4
2021111 | 4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 3
2020044 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3
128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
146 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 1
2021119 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2
2021064 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1
130 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
91 | 4 | 0 | 0 | 36 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 4
2021043 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 247 | 0 | 0 | 2
135 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
60 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 1
53 | 4 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 295 | 0 | 0 | 1
127 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
2021042 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2
2021134 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2
2021070 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 2
82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 132 | 0 | 0 | 4
133 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
62 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 1
2021101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4
147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4
27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2