## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2024-NİSAN)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23134 | 3 | 1 | 0 | 377 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
91 | 3 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4
23094 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
23008 | 3 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
23112 | 3 | 1 | 0 | 297 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
23117 | 3 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
135 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
23116 | 3 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0