## Tablo 3
TABLO 3-TEKNİK KALİTE PERFORMANS TABLOSU (2025-OCAK)
Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer | [6 empty] | Önceki Ölçüm Yılında Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta/Değer
| Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt) | Ölçüm Periyodu Adedi | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik Gerilimler (HBV) | Uzun Süreli Kırpışma (Plt)
23116 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4
23146 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 4
23117 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4653 | 0 | 0 | 4
23132 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4
23061 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23128 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23008 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 160346 | 0 | 0 | 4
23122 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 4
23107 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 2
23121 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 | 0 | 4 | 4
23068 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 102 | 1 | 4 | 4
23133 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 3
23094 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 4
23034 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2
23119 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 91 | 0 | 4 | 4
23112 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4
23074 | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 | 4
135 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
23072 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 4
23043 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 126 | 0 | 0 | 4
23105 | 4 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23062 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
23085 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 2
23012 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4
23134 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 4