## malzeme montaj
BİRİM FİYAT KİTABI |  |  |  | Keşif Miktarı | Malzeme Birim Fiyatı | Tenzilatlı Malzeme Birim Fiyatı | Montaj Birim Fiyatı | Tenzilatlı Montaj Birim Fiyatı
20.5.1. |  | ARMATÜR_SODYUM_BUHARLI
| ARMATÜR_SODYUM_BUHARLI | 70 W ............................................................... | Ad. | 13569 | 67.54 | 67.54 | 153.8 | 153.8 | Tenzilat Oranı | 0%
| ARMATÜR_SODYUM_BUHARLI | 100 W ............................................................... | Ad. | 30367 | 79.96 | 79.96 | 153.8 | 153.8
| ARMATÜR_SODYUM_BUHARLI | 150 W ............................................................... | Ad. | 2808 | 88.83 | 88.83 | 153.8 | 153.8
| ARMATÜR_SODYUM_BUHARLI | 250 W ............................................................... | Ad. | 2219 | 115.5 | 115.5 | 153.8 | 153.8
| ARMATÜR_SODYUM_BUHARLI | 400 W ............................................................... | Ad. | 100 | 151.04 | 151.04 | 153.8 | 153.8
20.6.1. |  | AMPULLER_ŞEFFAF_TÜP
| AMPULLER_ŞEFFAF_TÜP | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (70 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) ......... | Ad. | 13569 | 10.98 | 10.98
| AMPULLER_ŞEFFAF_TÜP | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) ......... | Ad. | 30367 | 12.02 | 12.02
| AMPULLER_ŞEFFAF_TÜP | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) ......... | Ad. | 2808 | 14.03 | 14.03
| AMPULLER_ŞEFFAF_TÜP | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) ......... | Ad. | 2219 | 15.19 | 15.19
| AMPULLER_ŞEFFAF_TÜP | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) ......... | Ad. | 100 | 17.53 | 17.53

## KAYNAK (hidden)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STASYONER_AKÜ_12_VOLTLUK_EBONİT_KUTULAR_HALİNDE | PARÇALI_KAY_GALV_DEMİR_DİREK_TRV_VE_KONSOL | BOYALI_KAYNAKLI_DEMİR_DİREKLER | SANTRİFÜJ_BETONARME_DİREK_EK_2 | SANTRİFÜJ_BETONARME_DİREK_EK_2.21 | BETONARME_PARK_VE_SOKAK_AYDINLATMA_DİREKLERİ | SİMEL_DİREKLER | AĞAÇ_DİREKLER | TRAVERS_6.5_U_GALV_DEMİR_TRAVERS | ARKALIK_6.5_U_TRAVERS_ARKALIĞI | POTANS_KONSOLLAR | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_T_27 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_T_50 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_T_80 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_T_125 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_T_250 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_N_70 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_N_170 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_N_320 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_N_620 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_N_700_750 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KT_27 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KT_50 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KT_80 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KT_125 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KT_250 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KN_70 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KN_170 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KN_320 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KN_620 | BETONARME_TRAVERS_VE_KONSOLLAR_KN_700 | BETONARME_ALÇAK_GERİLİM_SABİT_TRAVERSİ | BETONARME_ALÇAK_GERİLİM_PORTATİF_TRAVERSİ | ALÜMİNYUM_İLETKENLER | ÇELİK_ALÜMİNYUM_İLETKENLER | ALPEK_AER_KABLOLAR | ALPEK_AKSESUARLARI | İZOLATÖR_HAVA_HATTI_MESNET | İZOLATÖR_DEMİRİ | İZOLATÖR_HAVA_HATTI_ZİNCİR_NORMAL_TİP | BAKIR_DİKDÖRTGEN_KESİTLİ_BARALAR | DAİRE_KESİTLİ_BARALAR_İÇİ_DOLU | DAİRE_KESİTLİ_BARALAR_İÇİ_BOŞ | ALÜMİNYUM_DİKDÖRTGEN_KESİTLİ_BARALAR | DİREKLERİN_KESİLEREK_DEMONTAJI | GALVANİZ_CİVATALI_VE_GAL_DEMİR_DİREKLER | BOYALI_DEMİR_TRAVERS_VE_KONSOLLAR | MUHTELİF_POZ_İÇİN_DEMİR_KONS | GALV_CİV_VE_GALV_DEMİR_TRV_VE_KONSOL | GALV_ÇELİK_POLİ_TEK_KONSOL_AYD_DİR | GALV_ÇELİK_DAİRESEL_TEK_KONSOL_AYD_DİR | GALV_ÇELİK_POL_İKİ_KONSOL_AYD_DİR | GALV_ÇELİK_POL_DÖRT_KONSOL_AYD_DİR | GALV_ÇELİK_DAİRESEL_İKİ_KONSOL_AYD_DİR | AYDINLATMA_DİREĞİ_KONSOLLARI | AZ_YAĞLI_KESİCİLER | GAZLI_KESİCİLER | GALVANİZLİ_BORULAR | GALVANİZLİ_SAC_KABLO_KANALI | KABLO_MUHAFAZA_BORULARI_250N | KABLO_MUHAFAZA_BORULARI_450N | İZOLATÖR_DAHİLİ_BARA_MESNET | İZOLATÖR_DAHİLDEN_HARİCE_GEÇİT_EPOKSİ | İZOLATÖR_DAHİLDEN_HARİCE_GEÇİT_PORSELEN | İZOLATÖR_KOMPOZİT_SİLİKON_ASKI_VE_GERGİ | ASKI_TERTİBİ | GERGİ_TERTİBİ | İZOLE_ELDİVEN | İZOLE_HALI | İZOLE_SEHPA | PARAFUDUR_METAL_OKSİT | AYIRICI_DAHİLİ_TİP_EPOKSİ | AYIRICI_DAHİLİ_TİP_PORSELEN | AYIRICI_DAHİLİ_TİP_SİGORTALI_TOPRAKLAMALI | AYIRICI_HARİCİ_TİP | AYIRICI_DAHİLİ_TİP_SİGORTALI | AYIRICI_DAHİLİ_TİP_TOPRAKLAMA_TERTİBATI | AYIRICI_HARİCİ_TİP_TOPRAKLAMALI | AYIRICI_HARİCİ_TİP_SİGORTALI | AYIRICI_HARİCİ_TİP_SİGORTALI_TOPRAKLAMALI | DAHİLİ_TİP_SİGORTA_GRUBU | SİGORTA_PATRONU_DAHİLİ_VE_HARİCİ_TİP_OG | ARMATÜR_SODYUM_BUHARLI | AMPULLER_ŞEFFAF_TÜP | BAKLAVALI_SAC | RMU_COMPACT_TİP | MODULER_RMU | HÜCRE_YÜK_AYIRICILI_GİRİŞ_ÇIKIŞ | HÜCRE_TRAFO_KORUMA_SİG_YÜK_AYIRICILI | HÜCRE_GERİLİM_TRANSFORMATÖRÜ | HÜCRE_KESİCİLİ_ÇIKIŞ | HÜCRE_AKIM_VE_GERİLİM | HÜCRE_BARA_BAĞLAMA_KUPLAJ | KABLO_BAĞLANTI_HÜCRELERİ | BETON_KÖŞK_TİP_1A | BETON_KÖŞK_TİP_1B | BETON_KÖŞK_TİP_1C | BETON_KÖŞK_TİP_1D | BETON_KÖŞK_TİP_2A_B_H | BETON_KÖŞK_TİP_2A_T | BETON_KÖŞK_TİP_2B_T | BETON_KÖŞK_PREFABRİK | ŞARJ_TERTİBATI_TEK_FAZLI | ŞARJ_TERTİBATI_ÜÇ_FAZLI | PANO_DAHİLİ_TİP | PANO_HARİCİ_TİP | PANO_AYDINLATMA | PANO_SDK | PANO_SDK_TİP1 | PANO_SDK_TİP2 | PANO_SDK_TİP3 | KAİDE_BETON | RÖLE_AŞIRI_AKIM | SİGORTA_ANAHTARLI_OTOMATİK | BAR_24 | BAR_24_ÇEKMECELİ | SEKONDER_KORUMA_PANOSU | FDER_KORUMA_PANOSU | _24_110V_DC_AŞIRI_AKIM_VE_TOPRAK_AŞIRI_AKIM_ROLESİ | DİKEY_AG_SİGORTALI_YÜK_AYIRICISI | TEHLİKE_LEVHASI | TEL_KAFESLİ_KAPI | TEL_KAFESLİ_ÇİT | TOPRAKLAMA_ŞERİTİ | TOPRAKLAMA_50_MM2_NYY | TOPRAKLAMA_50_MM2_ÖRGÜLÜ_BAKIR_İLETKEN | TOPRAKLAMA_BAKIR_İLETKEN_VE_GÖMÜLMESİ | TOPRAKLAMA_GALV_ÖRGÜLÜ_ÇLK_TEL | TOPRAKLAMA_2MT_GALV_65_65_7_ELEKTROT | TRAFO_AG_AKIM | TRAFO_OG_AKIM | GERİLİM_TRANSFORMATÖRLERİ | TRAFO_DAHİLİ_VE_HARİCİ_15_8 | TRAFO_DAHİLİ_VE_HARİCİ_33 | TRAFO_DİREK_TİPİ_15_8 | TRAFO_DİREK_TİPİ_33 | YATAY_DELGİ_YÖNLENDİRİLEBİLİR | KABLO_KANALI_YAPILMASI | YERALTI_KABLOLARI | YERALTI_KABLO_NYM_ANTİGRON_TOPRAK_ALTINA_DÖŞENMEZ | KABLO_ALÜMİNYUM_NAYY | YERALTI_KABLO_XLPE_YALITKANLI | KABLO_BAŞLIĞI_DAHİLİ_VE_HARİCİ_TİP | EK_MUFLAR_TERMOPLASTİK_EK_KUTU | EK_MUFLAR_BÜZÜŞMELİ_TİP | EK_MUFLAR_DAHİLİ_TİP_BÜZÜŞMELİ | EK_MUFLAR_HARİCİ_TİP_BÜZÜŞMELİ | EK_MUFLAR_AYRILABİLEN_EKRANLANMIŞ_TİP | SEHİM_DÜZELTMEKSİZİN_AKTARMA | DÜZELTME_AĞAÇ_DİREK | DÜZELTME_DEMİR_DİREK | DÜZELTME_BETON_DİREK
[83 empty] | 70 W ............................................................... | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (70 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .........
[83 empty] | 100 W ............................................................... | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (100 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .........
[83 empty] | 150 W ............................................................... | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (150 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .........
[83 empty] | 250 W ............................................................... | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (250 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .........
[83 empty] | 400 W ............................................................... | Sod.Buh.Amp. Şef. Tüp. (400 W Yük.Bas.-Ateşlemeli T.) .........

## GERİLİMVERİLERİ (hidden)
[5 empty] | VERİ-1 |  | VERİ-2 |  | VERİ-3 | 4 |  |  | KONYA | KARAMAN | NİĞDE | NEVŞEHİR | AKSARAY | KIRŞEHİR |  | İMAR DURUMU |  |  |  | GELİŞMİŞLİK DURUMU |  |  |  | AZ GELİŞMİŞ | ORTA GELİŞMİŞ | GELİŞMİŞ | TİCARİ GELİŞMİŞ
|  |  |  | 1 | ŞEHİR ŞEBEKESİ | 3 | KÜÇÜK EK TESİSLERİ | 1 | KONYA |  | 4 | SELÇUKLU | SELÇUKLU | MERKEZ | MERKEZ | MERKEZ | MERKEZ | MERKEZ | 2 | AYRIK NİZAM BİNALAR | A |  | 4 | AZ GELİŞMİŞ |  | AYRIK NİZAM 1 KATLI | A1 | 50 | 60 | 80 | 100
[5 empty] | KÖY ŞEBEKESİ |  |  |  | KARAMAN |  |  | MERAM | MERAM | AYRANCI | ALTUNHİSAR | ACIGÖL | AĞAÇÖREN | AKÇAKENT |  | BİTİŞİK NİZAM BİNALAR | B |  |  | ORTA GELİŞMİŞ |  |  | A2 | 100 | 120 | 150 | 180
[9 empty] | NİĞDE |  |  | KARATAY | KARATAY | BAŞYAYLA | BOR | AVANOS | EŞKİL | AKPINAR |  | KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ | KS |  |  | GELİŞMİŞ |  |  | A3 | 140 | 175 | 225 | 300
[9 empty] | NEVŞEHİR |  |  | EREĞLİ | EREĞLİ | ERMENEK | ÇAMARDI | DERİNKUYU | GÜLAĞAÇ | BOZTEPE |  | ORTA SANAYİ BÖLGESİ | OS |  |  | TİCARİ GELİŞMİŞ |  |  | A4 | 225 | 275 | 350 | 400
[9 empty] | AKSARAY |  |  | AKŞEHİR | AKŞEHİR | SARIVELLER | ÇİFTLİK(ÖZYURT) | GÜLŞEHİR | GÜZELYURT | ÇİÇEKDAĞI |  | BÜYÜK SANAYİ BÖLGESİ | BS | [5 empty] | A5 | 300 | 350 | 400 | 500
[9 empty] | KIRŞEHİR |  |  | BEYŞEHİR | BEYŞEHİR | KAZIMKARABEKİR | ULUKIŞLA | HACIBEKTAŞ | ORTAKÖY | KAMAN |  | KÖY EVLERİ | K | [5 empty] | A6 | 400 | 450 | 500 | 600
[12 empty] | ÇUMRA | ÇUMRA |  |  | KOZAKLI | SARIYAHŞİ | MUCUR |  | BAĞLIK-BAHÇELİK ALANLAR | B | [5 empty] | A7 | 500 | 550 | 600 | 700
| VERİ KODLARI | K | AKIM TAŞIMA | [8 empty] | SEYDİŞEHİR | SEYDİŞEHİR |  |  | ÜRGÜP |  |  |  | RESMİ DAİRELERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER | R | [5 empty] | A8 | 600 | 650 | 700 | 800
|  | 0 | 0 | [8 empty] | CİHANBEYLİ | CİHANBEYLİ | [6 empty] | TARIMSAL NİTELİKLİ ALANLAR | T |  |  | B5 |  |  | A9 | 650 | 700 | 800 | 900
2XR | 3 | 55.85 | 110 | [8 empty] | ILGIN | ILGIN | [6 empty] | KONUT DIŞI KENTSEL YERLER | KD | [5 empty] | A10 | 700 | 800 | 900 | 1000
3XR | 2 | 55.85 | 110 | [8 empty] | KARAPINAR | KARAPINAR | [6 empty] | İMARSIZ BÖLGE SEYREK YAPILAŞMA OLAN YERLER | İB |  |  | 750 |  |  | A11 | 750 | 850 | 950 | 1100
4XR | 11 | 9.36 | 110 | [8 empty] | KULU | KULU | [13 empty] | A12 | 800 | 900 | 1050 | 1200
5XR | 1 | 9.36 | 110 | [8 empty] | KADINHANI | KADINHANI | [5 empty] | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | BİTİŞİK NİZAM 1 KATLI | B1 | 75 | 100 | 125 | 150
3XL+R/R | 1 | 7.42 | 125 | [8 empty] | BOZKIR | BOZKIR | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | 0 |  |  | B2 | 150 | 200 | 250 | 300
4XP+R | 1 | 4.67 | 165 | [8 empty] | YUNAK | YUNAK | [6 empty] | 3 | 3 | [5 empty] | B3 | 225 | 300 | 350 | 450
3XPo+P/R | 1 | 3.7 | 193 | [8 empty] | SARAYÖNÜ | SARAYÖNÜ | [6 empty] | 4 | 4 | [5 empty] | B4 | 325 | 400 | 500 | 600
3XA+P/R | 1 | 2.93 | 225 | [8 empty] | DOĞANHİSAR | DOĞANHİSAR | [6 empty] | 5 | 5 | [5 empty] | B5 | 400 | 500 | 600 | 750
3XO+P/R | 1 | 1.84 | 306 | [8 empty] | HÜYÜK | HÜYÜK | [6 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | B6 | 500 | 600 | 700 | 900
1X16+25 AER |  | 67.5 | - | [8 empty] | HADİM | HADİM | [6 empty] | 7 | 7 | [5 empty] | B7 | 600 | 700 | 800 | 1050
1X16+16/25 AER |  | 67.5 | 70 | [8 empty] | ALTINEKİN | ALTINEKİN | [6 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | B8 | 700 | 800 | 900 | 1200
3X16+16/25 AER |  | 11.16 | 60 | [8 empty] | ÇELTİK | ÇELTİK | [6 empty] | 9 | 9 | [5 empty] | B9 | 800 | 900 | 1000 | 1300
3X25+16/35 AER |  | 7.14 | 80 | [8 empty] | GÜNEYSINIR | GÜNEYSINIR | [6 empty] | 10 | 10 | [5 empty] | B10 | 900 | 1000 | 1100 | 1300
3X35+16/50 AER |  | 5.1 | 95 | [8 empty] | EMİRGAZİ | EMİRGAZİ | [6 empty] | 11 | 11 | [5 empty] | B11 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300
3X50+16/70 AER |  | 3.57 | 120 | [8 empty] | DEREBUCAK | DEREBUCAK | [6 empty] | 12 VE FAZLASI | 12 VE FAZLASI | [5 empty] | B12 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300
3X70+16/95 AER |  | 2.55 | 150 | [8 empty] | TAŞKENT | TAŞKENT | [12 empty] | KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ | KS | 200 | 250 | 300 | 400
4x10 NYY |  | 11.16 | 74 | [8 empty] | TUZLUKÇU | TUZLUKÇU | [12 empty] | ORTA SANAYİ BÖLGESİ | OS | 250 | 300 | 350 | 450
4X16 NYY |  | 6.75 | 98 | [8 empty] | AKÖREN | AKÖREN | [6 empty] | A | O | G | T |  |  | BÜYÜK SANAYİ BÖLGESİ | BS | 300 | 350 | 400 | 500
3X16+10 NYY |  | 6.75 | 97 | [8 empty] | AHIRLI | AHIRLI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KÖY EVLERİ | K | 20 | 25 | 30 | 50
3X25+16 NYY |  | 4.46 | 127 | [8 empty] | DERBENT | DERBENT | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAĞLIK-BAHÇELİK ALANLAR | B | 50 | 60 | 80 | 60
3X35+16 NYY |  | 3.18 | 157 | [8 empty] | HALKAPINAR | HALKAPINAR | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RESMİ DAİRELERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER | R | 140 | 175 | 225 | 300
3X50+25 NYY |  | 2.23 | 184 | [8 empty] | YALIHÜYÜK | YALIHÜYÜK | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | TARIMSAL NİTELİKLİ ALANLAR | T | 25 | 40 | 50 | 60
3X70+35 NYY |  | 1.59 | 227 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KONUT DIŞI KENTSEL YERLER | KD | 30 | 40 | 50 | 60
3X95+50 NYY |  | 1.17 | 275 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | İMARSIZ BÖLGE SEYREK YAPILAŞMA OLAN YERLER | İB | 25 | 50 | 40 | 75
3X120+70 NYY |  | 0.93 | 313 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3X150+70 NYY |  | 0.74 | 353 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3X185+95 NYY |  | 0.6 | 399 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | AYRIK NİZAM BİNALAR | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | 0 | 1
[25 empty] | BİTİŞİK NİZAM BİNALAR | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | 12
[25 empty] | KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİ | A1 B1: KS; 0 12: 24
[25 empty] | ORTA SANAYİ BÖLGESİ | A1 B1: OS; 0 12: 25
[25 empty] | BÜYÜK SANAYİ BÖLGESİ | A1 B1: BS; 0 12: 26
[25 empty] | KÖY EVLERİ | A1 B1: K; 0 12: 27
[25 empty] | BAĞLIK-BAHÇELİK ALANLAR | A1 B1: B; 0 12: 28
[25 empty] | RESMİ DAİRELERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELER | A1 B1: R; 0 12: 29
[25 empty] | TARIMSAL NİTELİKLİ ALANLAR | A1 B1: T; 0 12: 30
[25 empty] | KONUT DIŞI KENTSEL YERLER | A1 B1: KD; 0 12: 31
[25 empty] | İMARSIZ BÖLGE SEYREK YAPILAŞMA OLAN YERLER | A1 B1: İB; 0 12: 32